## Rekapitulace
AKCE | REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VELKÉHO A MALÉHO SÁLU, KARVINÁ
MÍSTO STAVBY | UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ
STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT | OBJEKT "C" A "D1"
ČÁST | D.1.4.7 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHIKA A EPS
KONTROLNÍ ROZPOČET
REKAPITULACE
Část | Základní rozpočtové náklady | Celkem
1. | Společné kabelové trasy | 0
2 | Rozvody lokální administrativní sítě (LAN) | 0
3 | Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) | 0
4 | Elektrická požární signalizace (EPS) | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| 21% DPH | 0
| CELKEM | 0
V Brně dne: | 2016-06-20
Zpracovala: | Eva Lobpreisová

## Kabelové trasy
Společné kabelové trasy
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)
1. | Žlab kovový 62x50, vč. Spojovacího a úchytného materiálu | m | 100 |  |  | 0
2 | Nosník/závěs pro žlab 62/50 | m | 100 |  |  | 0
3 | Žlab kovový 125x50, vč. spojky a víka žlabu | m | 40 |  |  | 0
4 | Nosník pro žlab 125/50, závěs, montážní materiál | m | 40 |  |  | 0
5 | Přepážka do kov. žlabu v. 50 mm (pro oddělení vedení jednotlivých systémů) | m | 100 |  |  | 0
6 | Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu | m | 20 |  |  | 0
7 | Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu | m | 20 |  |  | 0
8 | Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100 | ks | 3 |  |  | 0
9 | Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Ostatní
10 | Zednické přípomoce a pomocné montážní práce | hod | 16 |  |  | 0
11 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  | 0
12 | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
13 | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| Společné kabelové trasy celkem |  |  |  |  | 0

## LAN
Lokální datová sít´ (LAN)
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)
1. | Krabice přístrojová do PVC žlabu | ks | 27 |  |  | 0
2 | Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu | ks | 25 |  |  | 0
6 | GRIP 2031M/30, vč. Úchytného materiálu | ks | 200 |  |  | 0
3 | Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání | m | 20 |  |  | 0
4 | Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. Zasekání | m | 20 |  |  | 0
5 | Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100 | ks | 3 |  |  | 0
6 | Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Kabely
7 | kabel, CAT6, FTP LSOH, 500m | m | 10000 |  |  | 0
8 | Optický kabel, univ. distrib. 900µm OS2, 8 vl. těsná sek. och. | m | 200 |  |  | 0
9 | Propojovací kabel Class E FTP, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 32
10 | Propojovací kabel Class E FTP, LSZH, bílý, 5,0 m | ks | 32
11 | SC Pigtail, 900µm buffered, OS2, laděný, těsná sek. och., 2,0 m | ks | 16 |  |  | 0
12 | Patch kabel SM 9/125 duplex SC/SC, 2m | ks | 2
Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw
13. | Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V) | ks | 24 |  |  | 0
14. | 45x45 modul 2xRJ45(např. Legrand Mosaic) neosazený, lomený s krytkami | ks | 7 |  |  | 0
15. | Keystone Cat.6 FTP RJ45 Cat.6, zářez | ks | 62 |  |  | 0
16. | 19" polička s perf.,hl. 450mm, šroub.,zátěž 80kg,1U,RAL 7035 | ks | 1 |  |  | 0
17. | SC optická vana, 1U, černá, osazená s 24 SC Duplex SM adaptery | ks | 2 |  |  | 0
18. | 19" patch panel 24 x RJ45 CAT6 S/FTP černý 1U | ks | 4 |  |  | 0
19. | 19" nap.panel 8x230V,3m kabel,vypínač,přep.och.,tep.pojistka | m | 1 |  |  | 0
20. | 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá | ks | 6 |  |  | 0
21. | Pomocný instalační materiál(% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Aktivní prvky, WiFi, UPS
22. | Switch · Počet portů 48x GigE, 2 x 10G SFP+ · Podpora PoE 802.1af, 802.1at, minimálně 370W power budget · Switching capacita 216 Gbps · Propustnost 130 Mpps · DRAM 512 MB · Flash 128 MB · Počet VLAN: minimálně 1023 · Velikost MAC address tabulky: 16 000 adres · Podpora Jumbo rámců: 9198 byte · Podpora stohování: minimálně 8 switchů · Propustnost stacku: minimálně 80Gbps · IEEE 802.3ad, IEEE 802.Q, IEEE 802.3az, 802.1ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p · Podpora 802.1x, DHCP Snooping, IP source guard, Dynamic ARP inspection · IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/ Console USB Port: Type B · USB storage interface: Type A | ks | 2 |  |  | 0
WiFi pristupove body
23. | Indoor WiFi AP rozšiřující WiFi kontrolér HPE Aruba 7210 (AP bude řízeno tímto kontrolérem), podpora 802.11ac Wave2, minimálně 1x 1 gbit/s RJ45 konektor, podpora PoE (802.3af i 802,3at), dualband, interní antény, MU-MIMO minimálně 2x2:2 pro 2.4GHz a 4x4:4 pro 5GHz, podpora alespoň 16 SSID/rádio a jejich mapování do různých vlán, podpora spektrální analýzy a řízení rádiového spektra, ochrana řídících rámců 802.11w, kensington lock, cli přístup (např. formou sáriové konzole nebo serial over bluetooth), podpora BLE rádia, určeno pro český trh, včetně rozšiřující licence pro wifi kontroller, licence RFprotect, licence pro Airwave, support 3 roky a montážní sady na strop nebo zeď | ks | 12 |  |  | 0
Ostatní
1. | Zednické přípomoce a pomocné montážní práce | hod | 8 |  |  | 0
2 | Demontáž stávajících komponent | hod | 24 |  |  | 0
2 | Měření optické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu | ks | 16 |  |  | 0
3 | Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu | ks | 62 |  |  | 0
4 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  | 0
5 | Součinnost se správcem sítě | hod | 8 |  |  | 0
6 | Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0
7 | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| LAN celkem |  |  |  |  | 0

## EZS
Poplachový zabezpečovací systém (PZTS)
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)
1. | GRIP 2031M/30, vč. Úchytného materiálu | ks | 100 |  |  | 0
2 | Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání | m | 50 |  |  | 0
3 | Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá. | ks | 2 |  |  | 0
4 | Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Kabely
5 | Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6 | m | 10 |  |  | 0
6 | Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5 | m | 300 |  |  | 0
7 | Kabel podružného napájení 2x1,5 | m | 10 |  |  | 0
Komponenty EZS (ústředny,klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)
8 | Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón v plastovém krytu | ks | 1 |  |  | 0
9 | PIR Antimasking det.,85°/15m,EOL rez.,st. | ks | 5 |  |  | 0
10 | Det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, | ks | 6 |  |  | 0
11 | Pomocný instalační materiál(% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Ostatní
1. | Zednické přípomoce a pomocné montážní práce | hod | 8 |  |  | 0
2 | Demontáž stávajících komponent, údržba a opětovná montáž | hod | 24 |  |  | 0
3 | Nespecifikované montáže a kordinační činnost | hod | 8 |  |  | 0
4 | Koordinace se servisní organizací stávajícího systému | hod | 16 |  |  | 0
5 | Konfigurace a programování systému | hod | 8 |  |  | 0
6 | Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0
7 | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| PZTS celkem |  |  |  |  | 0

## EPS
Elektrická požární signalizace (EPS)
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy, instalační materiál
1. | Trubka 1416, 320N, na příchytky | m | 200 |  |  | 0
2. | Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání | m | 50 |  |  | 0
3. | Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky | ks | 2000 |  |  | 0
4. | Instalační krabice požárně odolná 105/105/40 | ks | 2 |  |  | 0
5. | Požární ucpávky včetně označení dle ČSN | ks | 4 |  |  | 0
6. | Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky instalačního mat.) | % | 5 |  |  | 0
Kabely
7. | PRAFlaGuard P60-R 1x2x0,8 | m | 460 |  |  | 0
8. | PRAFlaCom 1x2x0,8 | m | 480 |  |  | 0
9. | PRAFlaDur PH 120-R 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
10. | PRAFlaDur PH 120-R, 2x1,5 | m | 50 |  |  | 0
Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS
11. | Linkový modul - 2 linky Sinteso CS1140 | ks | 1 |  |  | 0
12. | Propojovací kabel, 10žilový/0,8m s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0
13. | Syst. svorkovnicový blok 2x20 svorek | ks | 1 |  |  | 0
14. | Dovybavení stávajícího systému nebo úprava pro napojení sirén | ks | 1 |  |  | 0
15. | Hlásič optickokouřový s paticí (vč. rezervy) | ks | 20 |  |  | 0
16. | Tlačítkový hlásič na omítku (rezerva) | ks | 2 |  |  | 0
17. | vstupní modul (pro připojení nových hlásičů do stáv. Vedení) | ks | 2 |  |  | 0
18. | výstupní modul (ovládání ozvučení v sálech) | ks | 3 |  |  | 0
19. | Sirena s majakem | ks | 4 |  |  | 0
20. | Spínaný zdroj v kovové skříni 5A, Box B (bez AKU 2 x 17A), EN54-4 | ks | 1 |  |  | 0
21. | AKU17A | ks | 1 |  |  | 0
22. | Servisní a zkušební materiál (% z dodávky komponent EPS) | % | 5 |  |  | 0
23. | Drobný montážní materiál (% z dodávky komponent EPS) | % | 5 |  |  | 0
Ostatní
24. | Stavební příprava | hod | 8 |  |  | 0
25. | Demontáž stávajících komponent, údržba a opětovná montáž | hod | 24 |  |  | 0
26. | Koordinace se servisní organizací stávajícího systému | hod | 16 |  |  | 0
27. | Nespecifikované montáže a kordinační činnost | hod | 8 |  |  | 0
28. | Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy | hod | 24 |  |  | 0
29. | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu | kpl | 1 |  |  | 0
30. | Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0
31. | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
32. | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| EPS celkem |  |  |  |  | 0