## Rekapitulace
AKCE | REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VELKÉHO A MALÉHO SÁLU, KARVINÁ
MÍSTO STAVBY | UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3, 733 40 KARVINÁ
STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT | OBJEKT "C" A "D1"
ČÁST | D.1.4.7 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHIKA A EPS
KONTROLNÍ ROZPOČET
REKAPITULACE
Část | Základní rozpočtové náklady | Celkem
1. | Společné kabelové trasy | 0
2 | Rozvody lokální administrativní sítě (LAN) | 0
3 | Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) | 0
4 | Elektrická požární signalizace (EPS) | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| 21% DPH | 0
| CELKEM | 0
V Brně dne: | 2016-06-20
Zpracovala: | Eva Lobpreisová

## Kabelové trasy
Společné kabelové trasy
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)
1. | Žlab kovový 62x50, vč. Spojovacího a úchytného materiálu | m | 100 |  |  | 0
2 | Nosník/závěs pro žlab 62/50 | m | 100 |  |  | 0
3 | Žlab kovový 125x50, vč. spojky a víka žlabu | m | 40 |  |  | 0
4 | Nosník pro žlab 125/50, závěs, montážní materiál | m | 40 |  |  | 0
5 | Přepážka do kov. žlabu v. 50 mm (pro oddělení vedení jednotlivých systémů) | m | 100 |  |  | 0
6 | Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu | m | 20 |  |  | 0
7 | Kov. Stínící přepážka do parapetního žlabu | m | 20 |  |  | 0
8 | Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100 | ks | 3 |  |  | 0
9 | Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Ostatní
10 | Zednické přípomoce a pomocné montážní práce | hod | 16 |  |  | 0
11 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  | 0
12 | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
13 | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| Společné kabelové trasy celkem |  |  |  |  | 0

## LAN
Lokální datová sít´ (LAN)
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)
1. | Krabice přístrojová do PVC žlabu | ks | 27 |  |  | 0
2 | Krabice přístrojová pod povrch/do podhledu | ks | 25 |  |  | 0
6 | GRIP 2031M/30, vč. Úchytného materiálu | ks | 200 |  |  | 0
3 | Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání | m | 20 |  |  | 0
4 | Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. Zasekání | m | 20 |  |  | 0
5 | Požární ucpávky včetně označení dle ČSN do 250/100 | ks | 3 |  |  | 0
6 | Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Kabely
7 | kabel, CAT6, FTP LSOH, 500m | m | 10000 |  |  | 0
8 | Optický kabel, univ. distrib. 900µm OS2, 8 vl. těsná sek. och. | m | 200 |  |  | 0
9 | Propojovací kabel Class E FTP, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 32
10 | Propojovací kabel Class E FTP, LSZH, bílý, 5,0 m | ks | 32
11 | SC Pigtail, 900µm buffered, OS2, laděný, těsná sek. och., 2,0 m | ks | 16 |  |  | 0
12 | Patch kabel SM 9/125 duplex SC/SC, 2m | ks | 2
Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw
13. | Zásuvka datová neosázená bílá (pod omítku/nad podhled, stejný design se zásuvkami 230V) | ks | 24 |  |  | 0
14. | 45x45 modul 2xRJ45(např. Legrand Mosaic) neosazený, lomený s krytkami | ks | 7 |  |  | 0
15. | Keystone Cat.6 FTP RJ45 Cat.6, zářez | ks | 62 |  |  | 0
16. | 19" polička s perf.,hl. 450mm, šroub.,zátěž 80kg,1U,RAL 7035 | ks | 1 |  |  | 0
17. | SC optická vana, 1U, černá, osazená s 24 SC Duplex SM adaptery | ks | 2 |  |  | 0
18. | 19" patch panel 24 x RJ45 CAT6 S/FTP černý 1U | ks | 4 |  |  | 0
19. | 19" nap.panel 8x230V,3m kabel,vypínač,přep.och.,tep.pojistka | m | 1 |  |  | 0
20. | 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá | ks | 6 |  |  | 0
21. | Pomocný instalační materiál(% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Aktivní prvky, WiFi, UPS
22. | Switch 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base (typový standard C2960X-48LPD-L) | ks | 1 |  |  | 0
23. | Switch 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base (typový standard C2960X-24PD-L) | ks | 1 |  |  | 0
WiFi pristupove body
24. | Bezdrátový access point , 802.11ac, PoE+; 4x4:3SS w/CleanAir; montáž na stěnu (typový standard AIR-CAP3702I-E-K9) | ks | 3 |  |  | 0
25. | Bezdrátový access point , 802.11ac, PoE+; 4x4:3SS w/CleanAir; montáž na strop (typový standard AIR-CAP3702I-E-K9) | ks | 3 |  |  | 0
26. | Externí anténa pro AP 8X5XNBD 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant | ks | 12 |  |  | 0
Ostatní
1. | Zednické přípomoce a pomocné montážní práce | hod | 8 |  |  | 0
2 | Demontáž stávajících komponent | hod | 24 |  |  | 0
2 | Měření optické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu | ks | 16 |  |  | 0
3 | Měření metalické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu | ks | 62 |  |  | 0
4 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  | 0
5 | Součinnost se správcem sítě | hod | 8 |  |  | 0
6 | Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0
7 | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| LAN celkem |  |  |  |  | 0

## EZS
Poplachový zabezpečovací systém (PZTS)
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy (úložny a instalační materiál, pož. utěsnění)
1. | GRIP 2031M/30, vč. Úchytného materiálu | ks | 100 |  |  | 0
2 | Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání | m | 50 |  |  | 0
3 | Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá. | ks | 2 |  |  | 0
4 | Pomocný instalační a stavební materiál (% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Kabely
5 | Kabel sběrnice FTP, drát 4pár, Cat 6 | m | 10 |  |  | 0
6 | Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5 | m | 300 |  |  | 0
7 | Kabel podružného napájení 2x1,5 | m | 10 |  |  | 0
Komponenty EZS (ústředny,klávesnice, detektory, expandery a příslušenství)
8 | Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón v plastovém krytu | ks | 1 |  |  | 0
9 | PIR Antimasking det.,85°/15m,EOL rez.,st. | ks | 5 |  |  | 0
10 | Det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, | ks | 6 |  |  | 0
11 | Pomocný instalační materiál(% z dodávky) | % | 5 |  |  | 0
Ostatní
1. | Zednické přípomoce a pomocné montážní práce | hod | 8 |  |  | 0
2 | Demontáž stávajících komponent, údržba a opětovná montáž | hod | 24 |  |  | 0
3 | Nespecifikované montáže a kordinační činnost | hod | 8 |  |  | 0
4 | Koordinace se servisní organizací stávajícího systému | hod | 16 |  |  | 0
5 | Konfigurace a programování systému | hod | 8 |  |  | 0
6 | Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0
7 | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| PZTS celkem |  |  |  |  | 0

## EPS
Elektrická požární signalizace (EPS)
No. | Popis položky | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Dodávka | Montáž
Kabelové trasy, instalační materiál
1. | Trubka 1416, 320N, na příchytky | m | 200 |  |  | 0
2. | Trubka 1425, 320N, pod omítku, vč. zasekání | m | 50 |  |  | 0
3. | Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky | ks | 2000 |  |  | 0
4. | Instalační krabice požárně odolná 105/105/40 | ks | 2 |  |  | 0
5. | Požární ucpávky včetně označení dle ČSN | ks | 4 |  |  | 0
6. | Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky instalačního mat.) | % | 5 |  |  | 0
Kabely
7. | PRAFlaGuard P60-R 1x2x0,8 | m | 460 |  |  | 0
8. | PRAFlaCom 1x2x0,8 | m | 480 |  |  | 0
9. | PRAFlaDur PH 120-R 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
10. | PRAFlaDur PH 120-R, 2x1,5 | m | 50 |  |  | 0
Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS
11. | Linkový modul - 2 linky Sinteso CS1140 | ks | 1 |  |  | 0
12. | Propojovací kabel, 10žilový/0,8m s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0
13. | Syst. svorkovnicový blok 2x20 svorek | ks | 1 |  |  | 0
14. | Dovybavení stávajícího systému nebo úprava pro napojení sirén | ks | 1 |  |  | 0
15. | Hlásič optickokouřový s paticí (vč. rezervy) | ks | 20 |  |  | 0
16. | Tlačítkový hlásič na omítku (rezerva) | ks | 2 |  |  | 0
17. | vstupní modul (pro připojení nových hlásičů do stáv. Vedení) | ks | 2 |  |  | 0
18. | výstupní modul (ovládání ozvučení v sálech) | ks | 3 |  |  | 0
19. | Sirena s majakem | ks | 4 |  |  | 0
20. | Spínaný zdroj v kovové skříni 5A, Box B (bez AKU 2 x 17A), EN54-4 | ks | 1 |  |  | 0
21. | AKU17A | ks | 1 |  |  | 0
22. | Servisní a zkušební materiál (% z dodávky komponent EPS) | % | 5 |  |  | 0
23. | Drobný montážní materiál (% z dodávky komponent EPS) | % | 5 |  |  | 0
Ostatní
24. | Stavební příprava | hod | 8 |  |  | 0
25. | Demontáž stávajících komponent, údržba a opětovná montáž | hod | 24 |  |  | 0
26. | Koordinace se servisní organizací stávajícího systému | hod | 16 |  |  | 0
27. | Nespecifikované montáže a kordinační činnost | hod | 8 |  |  | 0
28. | Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy | hod | 24 |  |  | 0
29. | Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu | kpl | 1 |  |  | 0
30. | Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0
31. | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
32. | Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky) | % | 4 |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| EPS celkem |  |  |  |  | 0