## List1
NAZEV | OBJEKTU : | ZDRAVOTECHNIKA - 1. ETAPA: WC ZÁZEMÍ 1.PP - 3.NP |  |  | REG | .C.STAVBY | : SLSOC-ZT
NAZEV | STAVBY : | Revitalizace objektu a úprava dvora |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
Bezručovo náměstí 13, Opava
| ZADAVATEL / IČ: | Slezská univerzita v Opavě, IČ: 478 13 059
DODAVATEL / IČ:
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA | DODAVKA CENA | JEDNOTK. HMOT. v T | CELKEM HMOT. v T
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | VNITŘNI KANALIZACE
1 | 721 A01 721171104 | DEMONT.STAV.ZTI-SOUCAST STAV.CAST | SADA | 1 |  | 0
2 | 721 A01 721171106 | RYHA PRO LEZATOU 600*600+LOZE PÍSEK tl..100mm+OBSYP VÝKOPKEM | M | 54 |  | 0 |  | 0.02 | 1.08
3 | 721 A01 721171107 | POTR PP HT ODPADNI D 75X1.9 | M | 16 |  | 0 |  | 0.001 | 0.016
4 | 721 A01 721171108 | POTR PP HT ODPADNI D 110X2,3 | M | 160 |  | 0 |  | 0.01133 | 1.813
5 | 721 A01 721171112 | POTR PVC KG ODPADNI D 130X2,9 | M | 11 |  | 0 |  | 0.01426 | 0.157
6 | 721 A01 721171113 | POTR PVC KG ODPADNI D 160X2,9 | M | 45 |  | 0 |  | 0.01 | 0.45
7 | 721 A01 721171114 | NAPOJ. NA STAV.KANALIZACI V 1.PP-CHODBĚ-NAPOJENÍ ODOČKU PRO POTRUBÍ PVC DN150 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0.00991 | 0.059
8 | 721 A01 721171115 | DRAZKY PRO PRIPOJ.POTR.+ST.VYPOMOC | M | 195 |  | 0 |  | 0.002 | 0.39
9 | 721 A01 721171116 | OTVORY PRO PRIPOJ.POTR.+ST.VYPOMOC | KUS | 56 |  | 0 |  | 0.01 | 0.56
10 | 721 A01 721173204 | POTR PP HT PRIPOJOVACI D 40 | M | 21 |  | 0 |  | 0.00092 | 0.019
11 | 721 A01 721173205 | POTR PP HT PRIPOJOVACI D 50 | M | 22 |  | 0 |  | 0.00105 | 0.023
12 | 721 A01 721194104 | VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40 | KUS | 26 |  | 0
13 | 721 A01 721194105 | VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50 | KUS | 24 |  | 0
14 | 721 A01 721194109 | VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110 | KUS | 38 |  | 0
15 | 721 A01 721273214 | PROPOJ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ VETRACI POTRUBI/PRŮDUCH | SADA | 8 |  | 0 |  | 0.002 | 0.002
16 | 721 A01 721273217 | ZATKY POTRUBI PP 110/75 | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.00565 | 0.068
17 | 721 A01 721273218 | ČISTÍCÍ.KUS 75-100+DVIRKA PRO CIS.KUS | KUS | 18 |  | 0 |  | 0.00482 | 0.087
18 | 721 A01 721290112 | ZKOUSKA TES KANAL VODA+KOUR-DN150 | M | 275 |  | 0
19 | 721 A01 721290114 | TESNICI MATER=PENA PUR 750ml | KUS | 42 |  | 0 |  | 0.001 | 0.042
20 | 721 A01 998721102 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA-16M | T | 4.76 |  | 0
| OBOR 721 | VNITŘNI KANALIZACE CELKEM | [6 empty] | 4.766
| OBOR 722 | VNITŘNI VODOVOD
21 | 721 A02 722130239 | NAPOJENI NA STAV.ROZVOD VODOINSTALACE V CHODBĚ 1.PP | KUS | 10 |  | 0
22 | 721 C02 722173912 | POTR PLASTOVE PN16 d20 | M | 170 |  | 0 |  | 0.002 | 0.34
23 | 721 C02 722173913 | POTR PLASTOVE PN16 d25 | M | 86 |  | 0 |  | 0.002 | 0.172
24 | 721 C02 722173914 | POTR PLASTOVE PN16 d32 | M | 16 |  | 0 |  | 0.002 | 0.032
25 | 721 C02 722173919 | PRVKY-ZAVESY+ZLABY-ROZVOD VODY | KG | 21 |  | 0 |  | 0.001 | 0.021
26 | 721 A02 722181111 | POTRUBNI IZOLACE TL.5-13-20mm/d20-32 | M | 272 |  | 0 |  | 0.0002 | 0.054
27 | 721 A02 722190023 | NASTENKA K 247 PRO VENTIL G 1/2 | KUS | 132 |  | 0 |  | 0.00083 | 0.11
28 | 721 A02 722239093 | KUL.UZAVER PLAST. 5/4" s VK | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001 | 0.004
29 | 721 A02 722239094 | KUL.UZAVER PLAST. 1" s VK | KUS | 18 |  | 0 |  | 0.001 | 0.018
30 | 721 A02 722239096 | KUL.UZAVER PLAST. 1/2" s VK | KUS | 6 |  | 0 |  | 0.001 | 0.006
31 | 721 A02 722290220 | STAV.VYPOMOC PRI VODOINSTAL-DRAZKA | M | 120 |  | 0
32 | 721 A02 722290221 | STAV.VYPOMOC PRI VODOINSTAL-OTVORY do 50cm2 | KUS | 32 |  | 0 |  | 0.0021 | 0.067
33 | 721 A01 722290222 | TESNICI MATER=PENA PUR 750ml | KUS | 38 |  | 0 |  | 0.01 | 0.38
34 | 721 A02 722290226 | ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50 | M | 275 |  | 0 |  | 0.00018 | 0.05
35 | 721 A02 722290234 | PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 50 | M | 275 |  | 0 |  | 1e-05 | 0.003
36 | 721 A02 722290236 | PROTOKOL O BEZZAVADNOSTI vody | KUS | 1 |  | 0
37 | 721 A02 998722102 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -18M | T | 1.25 |  | 0
| OBOR 722 | VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM | [6 empty] | 1.256
| OBOR 725 | ZAŘIZOVACI PREDMETY ZTI
38 | 721 A05 725119305 | MTZ STENOVEHO MODULU PRO WC+VÝLEVKU+DODÁVKA MUDUL STENOVY-WC+VY+OVLADACÍ TLACITKO DVOJITÉ | KUS | 38 |  | 0 |  | 0.00204 | 0.078
39 | 721 A05 CENA01 | SPRCHOVA KABINAA d900..VANIČKA d900+PUR CELOPLOŠNÁ PODLOŽKA+SIFONd50+ZÁSTĚNA PLAST. V BÍLEM KOVORÁMU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.05 | 1.9
40 | 721 A05 CENA02 | ZAVES.WC BILE/HL.500mm+SEDATKO | KUS | 31 |  | 0 |  | 0.03 | 0.93
41 | 721 A05 CENA03 | ZAVES.WC INVALID./750mm+SEDAK | KUS | 3 |  | 0 |  | 0.01 | 0.03
42 | 721 A05 CENA04 | MADLA PRO WC INVALD. PEV+SKLOPNE OCELOVÉ BÍLÉ | PAR | 3 |  | 0 |  | 0.01 | 0.03
43 | 721 A05 CENA5 | VYLEVKA ZAVESNA +PLAST.MRIZ | SADA | 4 |  | 0 |  | 0.015 | 0.045
44 | 721 A05 725219201 | MTZ UMYVADEL+T1015 NA KONZOLY | KUS | 26 |  | 0 |  | 0.00226 | 0.057
45 | 721 A05 CENA01 | "UM" BILE[550*450]+SIFON+POLOSLOP | KUS | 23 |  | 0 |  | 0.03 | 0.66
46 | 721 A05 CENA02 | "UM1" BILE[550*450]+SIFON STENOVY | KUS | 3 |  | 0 |  | 0.01 | 0.03
47 | 721 A05 CENA03 | "UM1" MADLO OCEL BÍLÉ k UMYVADLU KRATKE | KUS | 3 |  | 0 |  | 0.01 | 0.03
48 | 721 A05 CENA04 | "UM1" SKLOPNE ZRCADLO 400*600mm | KUS | 3 |  | 0 |  | 0.01 | 0.03
49 | 721 A05 725219400 | BIDET ZAVES. BILY+STEN. MODUL | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.035 | 0.035
50 | 721 A05 725219403 | PISOAR S AUTOMAT.RADAR.SPLACHEM | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.01 | 0.12
51 | 721 A05 725219404 | ZDROJ ELEKTRO PRO PISOAR SADU 3 PISOÁRŮ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001 | 0.004
52 | 721 A05 725319105 | DREZ NEREZ 400*400+ODKAP+SIFON | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.02 | 0.14
53 | 721 A05 725319106 | VPUST PODLAH. NEREZ -ODPAD d40/50 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001 | 0.004
54 | 721 A05 725319112 | PODLAH.ZLAB NEREZ 800mm-ODPAD d50 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.05 | 0.1
55 | 721 A05 725829201 | MTZ BATERII UM+DR NASTEN+STOJ | KUS | 39 |  | 0 |  | 0.00012 | 0.005
56 | 721 A05 CENA01 | "DR"=STOJ.BAT PAKOVA/RAM.300mm+R. | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001 | 0.007
57 | 721 A05 CENA02 | "UM" =STOJAN.BATERIE+2*RV1/2 | KUS | 26 |  | 0 |  | 0.001 | 0.025
58 | 721 A05 CENA02a | "UM1" =PACKA PRO BETER.INVALIDU | KUS | 3 |  | 0 |  | 0.0001 | 0
59 | 721 A05 CENA03 | "VY" =STEN.BATER.300mm+SE SPRCHOU | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.002 | 0.008
60 | 721 A05 CENA04 | "SP" =STEN.BATER.+SE SPRCHOU+RAME | KUS | 3 |  | 0 |  | 0.002 | 0.004
61 | 721 A05 CENA05 | "BI" =STOJ. BIDETOVA SOUPRAVA+2*RV | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.002 | 0.002
62 | 721 A05 998725101 | ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT V-18M | T | 4.27 |  | 0
| OBOR 725 | ZAŘIZOVACI PREDMETY ZTI CELKEM | [6 empty] | 4.273
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE CELKEM | [6 empty] | 10.296
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | KČ BEZ DPH