## Úvod
Vážení, dovolujeme si požádat vás tímto o doplnění specifikací u vybavení, které budeme pořizovat v rámci projektu Národního plánu obnovy na Slezské univerzitě. Vybavení je rozděleno do několika okruhů (listů). Součásti jsou k okruhům přiřazeny dle požadavků v rámci projektu. Pro lepší orientaci následuje přehled:
AV vybavení distanční |  | OPF |  | FÚ
AV multimediální techniky |  |  |  | FÚ
IT technika | FPF | OPF | MÚ | FÚ
Servery |  |  | MÚ |  | REK
Nábytek |  | OPF |  | FÚ
Přenosový vůz | FPF
Ke každé oblasti je přiřazen list s daty, která vycházejí z projektu. Najdete zde např. popis rozpočtových položek, jejich alokaci nebo předpokládanou osobu pro stanovení specifikace.

## List1
Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem: Dodávka prvků síťové, serverové a zálohovací infrastruktury SU |  |  |  |  | (účastník doplní žlutě podbarvěná pole)
Technická specifikace a soupis dodávek pro část 2 veřejné zakázky: Dodávka datových úložišť, serverů a drobného zálohovacího zařízení (ve znění dodatečných informací č. 5)
Číslo | Součást/umístění | Projekt | Název vybavení | Specifikace vybavení* | Model nebo modelová řada nabízeného vybavení včetně odkazu na webové stránky výrobce s uvedeným nabízeným vybavením (vyplní účastník) | Cena v Kč bez DPH / 1 ks | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem
1. | REK-CIT Na Rybníčku | NPO SU 2022-24 | Diskové pole včetně disků | NAS úložiště, montáž do racku (včetně lyžin), výška max 2U, alespoň 12 hotswap pozic pro 3.5“ disky, 32GB RAM, duální 25/10gbit SFP28+ karta, redundantní napájení, podpora hw šifrování, včetně rozšiřující jednotky s dalšími 12 hotswap diskovými sloty (také redundantní napájení), včetně 16x 16TB SATA enterprise disků (provoz 24/7, cmr, 7200rpm, podpora 4k sektorů) podpora minimálně protokolů SMB (možnost integrace s Windows ACL) a NFS (včetně podpory Kerberos autentizace), iSCSI, webový management Záruka: 3 roky |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2. | MÚ Na Rybníčku | NPO SU 2022-24 | Pevné disky pro rozšíření diskového pole | Typ disku: Výkonný 3,5" disk určený pro datová úložiště s provozem 24/7 Kapacita: Minimálně 18 TB Vyrovnávací paměť: Minimálně 512 MB Rychlost čtení a zápisu: Minimálně 250 MB/s Životnost: Minimálně 2 500 000 h Záruka: 5 let |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
3. | MÚ Na Rybníčku | NPO SU 2022-24 | Diskové pole včetně velkokapacitních SSD disků | Typ zařízení: Datové úložiště (NAS), provedení k montáži do racku, výška 2U Paměť diskového pole: Minimálně 8 GB RAM s možností rozšíření na minimálně 64 GB RAM Pozice pro diskové jednotky: Minimálně 8 pozic kompatibilních s 3,5" SATA HDD, 2,5" SATA HDD a 2,5" SATA SSD Osazená disková kapacita: Minimálně 6 pozic osazených SSD disky s minimální kapacitou každého disku 7,68 TB určenými pro provoz 24/7 v datacentrech Rozhraní diskového pole: Minimálně 2 x RJ45 10GbE SFP+, Minimálně 1 x USB 3.2 Gen 2 Napájení: 2 hotswap zdroje včetně napájecích kabelů s koncovkou C14 Dílčí příslušenství: Rail kit pro montáž do racku Záruka: 3 roky |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
4. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | Zálohovací NAS systém bez disků pro MMT | NAS, Min. RAM 0,98 GB DDR4, 2 × USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1 × LAN, provedení desktop záruka 2 roky |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
5. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | Disky pro zálohovací systém (k výrobku č. 4) | Disky pro zálohovací systém (NAS) min. 14TB SATA III Rychlost čtení min. 270 MB/s, Rychlost zápisu min. 270 MB/s, Vyrovnávací paměť 256 MB, Mean Time Before Failure min. 2 500 000 h Záruka 2 roky |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
6. | FÚ Bezručovo nám. | NPO SU 2022-24 | Samostatné diskové úložiště (včetně disků) | NAS uložiště pro min. 8 disků, které jsou určené pro serverové či NAS použití. Disky vyměnitelné za provozu. Minimální kapacita celého uložiště je 80TB. Rychlost disků min. 7200ot/min. Rychlost čtení/zápisů disků min. 262 MB/s. Min. čtyřjádrové CPU. Min. RAM 4 GB DDR4 ECC Rychlost čtení NAS min. 2 300 MB/s. NAS je v rackovém provedení. Včetně příslušenství pro montáž do racku. 2 × USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 4 × RJ-45 1GbE LAN, 1 × eSATA Redundantní napájení. Záruka: 2 roky |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | M disk média | Média M-DISCBD-R Single Layer, Kapacita min. 25GB, rychlost zápisu až 4x, potisknutelná technologie MDISC. Záruka 1 rok |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
8. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | Externí pevný disk 3,5" | Externí disk, formát 3,5", kapacita min. 10 TB, rozhraní USB 3.0, rychlost přenosu dat až 5 Gb/s, externí napájení, podpora Windows a Mac. Záruka 1 rok |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
9. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | Externí pevný disk 2,5" | Externí disk min. 2000 GB - HDD úložiště, s připojením USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), stupeň krytí IP 68, materiál guma, pouzdro a kabel součástí balení. Záruka 1 rok |  |  | 12 | 0 | 0 | 0
10. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | Pevný disk SSD | Externí disk min. 1000 GB - SSD úložiště, s připojením NVMe, rychlost čtení až 1050MB/s, rychlost zápisu až 1000MB/s, AES-256 šifrování, materiál hliník, kabel součástí balení. Záruka 1 rok |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
11. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | USB flash disk 32 GB | Flash disk 32 GB - USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), konektor USB-A, rychlost zápisu 40 MB/s, rychlost čtení 90 MB/s. Záruka 1 rok |  |  | 25 | 0 | 0 | 0
12. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | USB flash disk 16 GB | Flash disk 16 GB - USB 2.0, konektor USB-A. Záruka 1 rok |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
13. | FÚ Hauerova | NPO SU 2022-24 | USB flash disk OTD | Flash disk 128 GB - USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), konektor USB-A a USB-C, rychlost zápisu až 150 MB/s, rychlost čtení až 150 MB/s, softwarové AES-128 šifrování, OTG Záruka 1 rok |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
14. | FPF Masarykova | PHD-INFRA | Server (FPF) | Server typu tower, procesor min. 8000 bodů v PassMarku (doložit např. printscreenem platným ke dni podání nabídky), min. 32 GB paměti generace alespoň DDR4 s možností rozšíření na min. 128 GB, podpora ECC, min. 4 pozice pro pevné disky, osazeno min. 2,5 TB, z toho alespoň 750 GB kapacity na SSD, min. jeden volný slot PCIe, 2x GLAN, TMP, podpora virtualizace, vzdálená správa, podpora instalace serverových operačních systémů v nejnovějších verzích Záruka: 2 roky |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
15. | MÚ Na Rybníčku | PHD-INFRA | Výkonný server pro Matematický ústav | Typ počítače: Jednosocketový server, provedení k montáži do racku s výškou 1U Výkon procesoru: Výkonný serverový procesor s alespoň 16 jádry, výkon v testu PassMark CPU Mark min. 29000 bodů (doložit např. printscreenem platným ke dni podání nabídky), Standardní paměť: 32GB registered DDR4 RAM s možností osadit dalších min. 32GB RAM v budoucnu bez nutnosti výměny stávajících modulů Interní jednotky: 1x hotswap 480GB SSD disk, hw řadič s podporou alespoň RAID 0, 1 a 5 Další vlastnosti: Nezávislá správa a monitoring serveru samostatnou kartou s podporou kvm, správy napájení, ssh a https, 2 RJ45 porty 1GbE, ližiny pro montáž do racku, TPM 2.0 nebo vyšší Napájení: 2 hotswap zdroje včetně napájecího kabelu s C14 koncovkou Instalovaný OS: Windows Server 2022 Standard nebo novější Záruka: 3 roky |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
16. | MÚ Na Rybníčku | PHD-INFRA | Datové úložiště k serveru pro Matematický ústav | Datové úložiště (NAS), provedení k montáži do racku, výška 2U, alespoň 8 3.5“ pozic, 4 pozice osazené 18TB 3.5“ disky 7200ot./min a cache min. 512MB, minimálně 4 jádrové CPU, 8GB DDR4 ECC RAM s možností rozšíření na 64GB, duální 10GbE rozhranní se SFP+ porty, 2 hotswap zdroje včetně napájecích kabelů s C14 koncovkou, rail kit pro montáž do racku, záruka 3 roky na NAS, záruka 5 let na disky. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
17. | MÚ Na Rybníčku | PHD-INFRA | Založní UPS zdroj k serveru pro Matematický ústav | Záložní zdroj (UPS), provedení k montáži do racku, výška max. 2U, jmenovitý výkon min. 1000 W a min. 1500VA, výdrž při zátěži 1000W min. 7 min a při zátěži 500W min. 25min 30s, výstupní zásuvky min. 4x C13, monitoring UPS prostřednictvím USB portu + sériového portu + Ethernet portu (všechny 3 porty musí být součástí dodávky UPS), záruka 3 roky na UPS a 2 roky na baterii. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
*V případě, že se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím min. - max., je +/- 10 % (pokud není uvedeno jinak) za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent .