## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 3) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 4) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 5) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 6) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 7) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 8) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 9) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 10) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 11) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17 - Datové rozvody
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava
Objekt:
Systém: |  | Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Jedn. Cena | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl |  | 1 | 0
| 2. | KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů | kpl |  | 1 | 0
| 3. | Ostatní
| 4. | Příprava staveniště | kpl |  | 1 | 0
| 5. | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + blokové schéma | kpl |  | 1 | 0
| 6. | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) | kpl |  | 1 | 0
|  | SLP celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## SK
Zakázka: |  | Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17 - Datové rozvody
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava
Objekt:
Systém: |  | SK
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Přípojné místo - zásuvky na zdi
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, samořezný | ks | 202 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 0 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 101 |  |  | 0
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 101 |  |  | 0
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 101 |  |  | 0
Rozvaděče - DR2.3
| 2.1 | 19" stojanový datový rozvaděč, 600x600, 42 U, skleněné dveře, uzamykatelný,šedý | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC | ks | 5 |  |  | 0
| 2.3 | 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 2.4 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg | ks | 2 |  |  | 0
| 2.5 | 19' vyvazovací panel 1U | ks | 4 |  |  | 0
| 2.6 | Výsuvná optická vana 24 SC portů | ks | 2 |  |  | 0
| 2.7 | Adaptér SC-SC APC | ks | 40 |  |  | 0
| 2.8 | Optická kazeta 24 svárů | ks | 2 |  |  | 0
| 2.9 | Pigtail SC APC 2m | ks | 40 |  |  | 0
| 2.10 | Ochrana sváru | ks | 40 |  |  | 0
| 2.11 | Provedení optického sváru | ks | 40 |  |  | 0
| 2.12 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 2 |  |  | 0
Rozvaděče - DR3.1
| 3.1 | 19" stojanový datový rozvaděč, 600x600, 18 U, skleněné dveře, uzamykatelný,šedý | ks | 1 |  |  | 0
| 3.2 | 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC | ks | 3 |  |  | 0
| 3.3 | 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U | ks | 1 |  |  | 0
| 3.4 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 50kg | ks | 1 |  |  | 0
| 3.5 | 19' vyvazovací panel 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 3.6 | Výsuvná optická vana 24 SC portů | ks | 1 |  |  | 0
| 3.7 | Adaptér SC-SC APC | ks | 8 |  |  | 0
| 3.8 | Optická kazeta 24 svárů | ks | 1 |  |  | 0
| 3.9 | Pigtail SC APC 2m | ks | 8 |  |  | 0
| 3.10 | Ochrana sváru | ks | 8 |  |  | 0
| 3.11 | Provedení optického sváru | ks | 8 |  |  | 0
| 3.12 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 1 |  |  | 0
Rozvaděče - DR3.2
| 4.1 | Nástěnný rozvaděč 4U/2U, šedý plechové dveře, uzamykatelný | ks | 1 |  |  | 0
| 4.2 | 19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC | ks | 1 |  |  | 0
| 4.3 | 19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U | ks | 1 |  |  | 0
| 4.4 | 19' vyvazovací panel 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 4.5 | Výsuvná optická vana 24 SC portů | ks | 1 |  |  | 0
| 4.6 | Adaptér SC-SC APC | ks | 8 |  |  | 0
| 4.7 | Optická kazeta 24 svárů | ks | 1 |  |  | 0
| 4.8 | Pigtail SC APC 2m | ks | 8 |  |  | 0
| 4.9 | Ochrana sváru | ks | 8 |  |  | 0
| 4.10 | Provedení optického sváru | ks | 8 |  |  | 0
| 4.11 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | ks | 1 |  |  | 0
Měření
| 5.1 | Měření optických vláken OTDR včetně certifikovaného protokolu | ks | 32 |  |  | 0
| 5.2 | Certifikovanéměření metalické kabeláže, včetně protokolu | ks | 202 |  |  | 0
Propojovací kabely
| 6.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 202 |  |  | 0
Kabely
| 7.1 | Instalační kabel CAT6 U/UTP LSOH / B2CA | m | 14500 |  |  | 0
| 7.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
| 7.3 | Kabel CYA 10 ZŽ | m | 50 |  |  | 0
| 7.4 | Jistič 230V/16A | ks | 3 |  |  | 0
| 7.5 | Optický kabel 8.vl SM | m | 250 |  |  | 0
| 7.6 | Optický kabel 24.vl SM | m | 250 |  |  | 0
| 7.7 | Optický rozvaděč pro kabel 24 vl. rezerva 100 m | ks | 1 |  |  | 0
Ostatní
| 8.1 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
| 8.2 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 8.3 | Přeložka stávající optické trasy (včetně materiálu) | h | 40 |  |  | 0
| 8.4 | Spolupráce s ostatními profesemi, účast kontrolní dny | h | 26 |  |  | 0
| 8.5 | Oživení systému | h | 16 |  |  | 0
| 8.6 | Revize, zaškolení obsluhy, | h | 16 |  |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy
Aktivní prvky nejsou součástí.

## KT
Zakázka: |  | Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17 - Datové rozvody
Investor |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava
Objekt:
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | m | 300 |  |  | 0
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm | m | 150 |  |  | 0
| 1.3 | Krabice KU68 odbočná s víčkem | ks | 101 |  |  | 0
| 1.4 | Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky | ks | 10 |  |  | 0
| 1.5 | Optická trubička 14/10 zoodolněná (včetně spojek) | m | 400 |  |  | 0
| 1.6 | Parapetní žlab 90x55 (včetně prvků pro montáž, bílá barva | m | 60 |  |  | 0
| 1.7 | Kabelová příchytka pro max 15 kabelů plastová | ks | 900 |  |  | 0
| 1.8 | Žlab neperforovaný 125/50 včetně montážního příslušentsví pro montáž a víka, neperforovaný | m | 130 |  |  | 0
| 1.9 | Drobný elektorinstalační materiál (stahovací pásky, sádra, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 1.10 | Průraz D=6cm, cihla do 60cm | ks | 60 |  |  | 0
| 1.11 | Průraz D=6cm, cihla do 80cm | ks | 60 |  |  | 0
| 1.12 | Prostup mezi patry 15x15 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.13 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 121 |  |  | 0
| 1.14 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm | ks | 10 |  |  | 0
| 1.15 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm | m | 450 |  |  | 0
| 1.16 | Úklidové práce | kpl | 1 |  |  | 0
| 1.17 | Požární ucpávky | m2 | 0.5 |  |  | 0
| 1.18 | Koordinace a spolupráce s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0