## Stavba
#RTSROZP# | Položkový propočet stavby
Zastřešení atria Slezské university v Opavě
Aktualizace únor 2024
| Objednatel: |  | Slezská univerzita v Opavě |  |  |  | IČO: | 47813059
|  |  | Na Rybníčku 626/1 |  |  |  | DIČ: | CZ47813059
|  |  | 74601 | Opava-Předměstí
| Projektant: |  | ATELIER 38 s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25858343
|  |  | Porážková 1424/20 |  |  |  | DIČ: | CZ25858343
|  |  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: |  | ATELIER 38 s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25858343
|  |  | Porážková 1424/20 |  |  |  | DIČ: | CZ25858343
|  |  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Vypracoval: |  | Petr Měch
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 3733260.89
PSV | PSV | [6 empty] | 3382596.62
MON | MON | [6 empty] | 4035000
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 730654.88
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 1195085.75
| Celkem | [6 empty] | 13076598.14
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
2746085.6094 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 13076598.14 |  |  | CZK
60.94 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 2746086 |  |  | CZK
15822684.14 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | -0.14 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 13076598.14 |  |  | CZK
14 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 15822684 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 13076598.14 | 2746085.6094 | 15822683.7494 | 100
2 | 02 | Aktualizace únor 2024 |  |  | 0 | 13076598.14 | 2746085.6094 | 15822683.7494 | 100
3 | 01 | Zastřešení atria Slezské university v Opavě |  |  | 0 | 13076598.14 | 2746085.6094 | 15822683.7494 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 13076598.14 | 2746085.6094 | 15822683.7494 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 250211.09 | 1.9134
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 1106418.76 | 8.4611
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 60898.35 | 0.4657
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 752.91 | 0.0057577
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 163559.94 | 1.2508
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 1898530.8 | 14.5185
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 54288.02 | 0.41515
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 26656.64 | 0.20385
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 25543.8 | 0.19534
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 131459.32 | 1.0053
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 161920.13 | 1.2382
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 105000 | 0.80296
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 745000 | 5.6972
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 230000 | 1.7589
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 147882.46 | 1.1309
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 26463.83 | 0.20238
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 3770.7 | 0.028835
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 1436833.9 | 10.9878
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 13781.21 | 0.10539
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 286353.4 | 2.1898
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 73976.09 | 0.56571
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 20155.58 | 0.15413
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 1450000 | 11.0885
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 180000 | 1.3765
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 2405000 | 18.3916
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 146400.58 | 1.1196
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 730654.88 | 5.5875
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 1195085.75 | 9.1391
| Cena celkem | [6 empty] | 13076598.14 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 01 Pol
Položkový propočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | PM-19-032 | Zastřešení atria Slezské university v Opavě | [25 empty] | STA
O: | 02 | Aktualizace únor 2024 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 250211.09 |  | 11660.07 |  | 238551.02 |  | 302755.4189 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 54.88 | [6 empty] | DIL
1 | 347015111R00 | Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol. | m2 | 31.2745 | 871 | 27240.09 | 372.83 | 11660.07 | 498.17 | 15580.02 | 21 | 32960.5089 | 0.01333 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.8 | 25.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a - nová budova : 3,65*12,33-6,45*2,3+0,1*(6,45+2,3*2) |  | 31.2745 | [23 empty] | VV | 0
2 | 3421701 | Dodávka a montáž opláštění sendvičovým panalem, tl. 200 mm | m2 | 39.8162 | 5600 | 222971 | 0 | 0 | 5600 | 222971 | 21 | 269794.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 29.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž opláštění. Včetně všech klempířských a zámečnických výrobků. Přesná specifikace viz. PD. Včetně montážních plošin. | [25 empty] | POP |  | Dodávka a montáž opláštění. Včetně všech klempířských a zámečnických výrobků. Přesná specifikace viz. PD. Včetně montážních plošin.
|  | 5,3*9,51-3,095*2,35-1,41*2,35 |  | 39.8162 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1106418.76 |  | 425255.76 |  | 681162.99 |  | 1338766.6996 |  | 5.78 |  | 0 |  |  |  |  | 520.48 | [6 empty] | DIL
3 | 342264516RT2 | Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 30 | kus | 3 | 9635 | 28905 | 8520.35 | 25561.05 | 1114.65 | 3343.95 | 21 | 34975.05 | 0.01354 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.79 | 5.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 416026222R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm | m2 | 128.575 | 1217 | 156475.78 | 513.34 | 66002.69 | 703.66 | 90473.08 | 21 | 189335.6938 | 0.02511 | 3.23 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.13 | 145.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | M 191 : 12,765*10,5-2,95*1,85 |  | 128.575 | [23 empty] | VV | 0
5 | 416051291R00 | Podhled,2úr.oc.rošt,Rigiton RL12/25 Q tl.12,5,izol | m2 | 133.81 | 2375 | 317798.75 | 1230.46 | 164647.85 | 1144.54 | 153150.9 | 21 | 384536.4875 | 0.01741 | 2.33 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.838 | 245.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
6 | 416093122R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 2xRF 12,5 mm | m2 | 11.6325 | 1024 | 11911.68 | 432.42 | 5030.13 | 591.58 | 6881.55 | 21 | 14413.1328 | 0.01506 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 11.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky izolace | [25 empty] | POP
|  | M 191 : 0,5*(12,765+10,5) |  | 11.6325 | [23 empty] | VV | 0
7 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 133.81 | 247 | 33051.07 | 0 | 0 | 247 | 33051.07 | 21 | 39991.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 57.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
8 | 4441701 | Dodávka a montáž stropní kce. z sendvičových panelů, tl. 208 mm | m2 | 108.4032 | 5150 | 558276.48 | 1513 | 164014.04 | 3637 | 394262.44 | 21 | 675514.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 55.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž stropní kce. Včetně všech klempířských a zámečnických výrobků. Přesná specifikace viz. PD. Včetně montážních plošin. | [25 empty] | POP |  | Dodávka a montáž stropní kce. Včetně všech klempířských a zámečnických výrobků. Přesná specifikace viz. PD. Včetně montážních plošin.
|  | nová střecha : 11,52*9,41 |  | 108.4032 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 60898.35 |  | 15146.5 |  | 45751.85 |  | 73687.0035 |  | 3.01 |  | 0 |  |  |  |  | 80.26 | [6 empty] | DIL
9 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 55.2475 | 800 | 44198 | 120.09 | 6634.67 | 679.91 | 37563.33 | 21 | 53479.58 | 0.05369 | 2.97 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1772 | 65.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 5*((0,2+0,95+0,2)*(1,25+3,14*2)) |  | 50.8275 | [23 empty] | VV | 0
|  | měněné okno 254a : (0,2+0,2)*(6,45+2,3*2) |  | 4.42 | [23 empty] | VV | 0
10 | 622412322R00 | Nátěr stěn vnitřních, slož.3-4 , Weber, minerální | m2 | 62.9015 | 265.5 | 16700.35 | 135.32 | 8511.83 | 130.18 | 8188.52 | 21 | 20207.4235 | 0.00061 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.242 | 15.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | POP
|  | M 224a - stará budova : 3,65*(12,33+10,28)-5*1,25*3,14 |  | 62.9015 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 752.91 |  | 592.16 |  | 160.76 |  | 911.0211 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | DIL
11 | 622491141R00 | Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x | m2 | 6.783 | 111 | 752.91 | 87.3 | 592.16 | 23.7 | 160.76 | 21 | 911.0211 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.047 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | fasáda staré budovy - okolo nové terasy : 0,3*(12,33+10,28) |  | 6.783 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 163559.94 |  | 124419.13 |  | 39140.82 |  | 197907.5274 |  | 18.87 |  | 0 |  |  |  |  | 70.11 | [6 empty] | DIL
12 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.20313 | 5025 | 1020.73 | 2734.86 | 555.53 | 2290.14 | 465.2 | 21 | 1235.0833 | 2.5 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.66 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 5*(0,05*1,25*0,65) |  | 0.20313 | [23 empty] | VV | 0
13 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 2.0313 | 854 | 1734.73 | 0 | 0 | 854 | 1734.73 | 21 | 2099.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.836 | 3.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní terasa - 321a : 0,06*4*(3,05*2,775) |  | 2.0313 | [23 empty] | VV | 0
14 | 632922991R00 | Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta | m | 88.46 | 306.5 | 27112.99 | 181.75 | 16077.61 | 124.75 | 11035.39 | 21 | 32806.7179 | 0.0017 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.212 | 18.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní terasa - 321a : 11,52*2+9,41*2+4*(3,05*2+2,775*2) |  | 88.46 | [23 empty] | VV | 0
15 | 632922953RT4 | Kladení dlaždic 60x60 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 110-150 mm | m2 | 103.7382 | 849 | 88073.73 | 599.28 | 62168.23 | 249.72 | 25905.5 | 21 | 106569.2133 | 0.00172 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.45 | 46.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní terasa - 321a : 11,52*9,41-4*(3,05*2,775) |  | 74.5482 | [23 empty] | VV | 0
|  | montážní pás - zpětně použitý materiál : 3,0*9,73 |  | 29.19 | [23 empty] | VV | 0
16 | 58333670R | Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek praný Big bag 1000 kg | kg | 3839.157 | 1.95 | 7486.36 | 1.95 | 7486.36 | 0 | 0 | 21 | 9058.4956 | 0.001 | 3.84 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | střešní terasa - 321a : 0,06*4*(3,05*2,775)*1800*1,05 |  | 3839.157 | [23 empty] | VV | 0
17 | 592453333R | Dlaždice betonová 60x60x6 cm hladká standard šedá | m2 | 82.003 | 465 | 38131.4 | 465 | 38131.4 | 0 | 0 | 21 | 46138.994 | 0.173 | 14.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | střešní terasa - 321a : (11,52*9,41-4*(3,05*2,775))*1,1 |  | 82.003 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 1898530.8 |  | 0 |  | 1898530.8 |  | 2297222.268 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 6400001 | Dodávka a montáž hlinikového zasklení s požární odolností | m2 | 49.2644 | 24000 | 1182346.8 | 0 | 0 | 24000 | 1182346.8 | 21 | 1430639.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okno 254a : 6,45*2,3 |  | 14.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | nové výplně 224a : 2,35*(3,095+1,41)+4,135*1,02 |  | 14.8044 | [23 empty] | VV | 0
|  | výplně mezi 224 a 224a : 5*(1,25*3,14) |  | 19.625 | [23 empty] | VV | 0
19 | 6400002 | Dodávka a montáž pochuzího zasklení s požární odolností střešní světlík | m2 | 24.696 | 29000 | 716184 | 0 | 0 | 29000 | 716184 | 21 | 866582.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní světlík : 1,12*(11,52+10,53) |  | 24.696 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 54288.02 |  | 871.67 |  | 53416.35 |  | 65688.5042 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 117.75 | [6 empty] | DIL
20 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 382.31 | 142 | 54288.02 | 2.28 | 871.67 | 139.72 | 53416.35 | 21 | 65688.5042 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 117.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 191 : 13,5*11,0 |  | 148.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 26656.64 |  | 778.78 |  | 25877.86 |  | 32254.5344 |  | 0.03 |  | 28.83 |  |  |  |  | 56.85 | [6 empty] | DIL
21 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho na stavitelných terčích | m2 | 150.815 | 72.6 | 10949.17 | 0 | 0 | 72.6 | 10949.17 | 21 | 13248.4957 | 0 | 0 | 0.138 | 20.81 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 24.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající terasa 2.NP : 12,5*9,73 |  | 121.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | montážní pás : 3,0*9,73 |  | 29.19 | [23 empty] | VV | 0
22 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 0.73653 | 522 | 384.47 | 0 | 0 | 522 | 384.47 | 21 | 465.2087 | 0 | 0 | 1.4 | 1.03 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.257 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající terasa 2.NP : 0,05*(0,45*(12,49+10,53)+0,35*12,49) |  | 0.73653 | [23 empty] | VV | 0
23 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 20 | 12.5 | 250 | 0 | 0 | 12.5 | 250 | 21 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 4*5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
24 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 14.625 | 242 | 3539.25 | 26.87 | 392.97 | 215.13 | 3146.28 | 21 | 4282.4925 | 0.00092 | 0.01 | 0.054 | 0.79 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.465 | 6.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 5*(1,25*2,34) |  | 14.625 | [23 empty] | VV | 0
25 | 968072747R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 | m2 | 14.835 | 170.5 | 2529.37 | 14.35 | 212.88 | 156.15 | 2316.49 | 21 | 3060.5377 | 0.00049 | 0.01 | 0.019 | 0.28 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.339 | 5.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okno 254a : 6,45*2,3 |  | 14.835 | [23 empty] | VV | 0
26 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 6.25 | 41.9 | 261.88 | 0 | 0 | 41.9 | 261.88 | 21 | 316.8748 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.07 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.083 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 1,25*5 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
27 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 3.25 | 2690 | 8742.5 | 53.21 | 172.93 | 2636.79 | 8569.57 | 21 | 10578.425 | 0.00182 | 0.01 | 1.8 | 5.85 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.796 | 18.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | bourané okna 2.NP : 5*(0,65*1,25*0,8) |  | 3.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 25543.8 |  | 0 |  | 25543.8 |  | 30907.998 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53.17 | [6 empty] | DIL
28 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 28.101 | 909 | 25543.8 | 0 | 0 | 909 | 25543.8 | 21 | 30907.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.892 | 53.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 131459.32 |  | 100712.1 |  | 30747.22 |  | 159065.7772 |  | 1.1 |  | 0.88 |  |  |  |  | 57.18 | [6 empty] | DIL
29 | 712300831R00 | Odstranění ochranné vrstvy střech do 10° | m2 | 136.2582 | 23.6 | 3215.69 | 0 | 0 | 23.6 | 3215.69 | 21 | 3890.9849 | 0 | 0 | 0.006 | 0.82 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 7.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající terasa 2.NP : 12,94*10,53 |  | 136.2582 | [23 empty] | VV | 0
30 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 6 | 27.2 | 163.2 | 0 | 0 | 27.2 | 163.2 | 21 | 197.472 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nové vpustě a přespádování : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
31 | 712341559RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special dekor | m2 | 114.4032 | 636 | 72760.44 | 521.2 | 59626.95 | 114.8 | 13133.49 | 21 | 88040.1324 | 0.0053 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 22.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nové vpustě a přespádování : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | nová střecha : 11,52*9,41 |  | 108.4032 | [23 empty] | VV | 0
32 | 712351111RT5 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfal.pásu Glastek 30 sticker ultra | m2 | 114.4032 | 388 | 44388.44 | 284.53 | 32551.14 | 103.47 | 11837.3 | 21 | 53710.0124 | 0.00426 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 23.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nové vpustě a přespádování : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | nová střecha : 11,52*9,41 |  | 108.4032 | [23 empty] | VV | 0
33 | 721231143RT4 | Vtok terasový TW pod dlažbou, zateplení 220 mm průměr 75-125 mm | kus | 1 | 4635 | 4635 | 4197.85 | 4197.85 | 437.15 | 437.15 | 21 | 5608.35 | 0.00232 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.74 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nové vpustě : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 721234116R00 | Vtok střešní HL64BH pochůz. střechy, vodor. odtok | kus | 1 | 4715 | 4715 | 4336.16 | 4336.16 | 378.84 | 378.84 | 21 | 5705.15 | 0.00229 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bezpečnostní přepad : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 1.0983 | 1440 | 1581.55 | 0 | 0 | 1440 | 1581.55 | 21 | 1913.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.609 | 1.77 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 161920.13 |  | 123026.14 |  | 38893.97 |  | 195923.3573 |  | 1.93 |  | 0 |  |  |  |  | 55.44 | [6 empty] | DIL
36 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 140.2075 | 158 | 22152.79 | 26.57 | 3725.31 | 131.43 | 18427.47 | 21 | 26804.8759 | 0.00053 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.231 | 32.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 191 : 12,765*10,5-2,95*1,85+0,5*(12,765+10,5) |  | 140.2075 | [23 empty] | VV | 0
37 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 21.6806 | 146.5 | 3176.21 | 56.36 | 1221.92 | 90.14 | 1954.29 | 21 | 3843.2141 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16 | 3.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [25 empty] | POP
|  | nová střecha - spádové klíny : 0,2*11,52*9,41 |  | 21.6806 | [23 empty] | VV | 0
38 | 713182211RT3 | Izolace polystyrénová foukaná do dutin stropů | m3 | 20.0715 | 1890 | 37935.14 | 1319.31 | 26480.53 | 570.69 | 11454.6 | 21 | 45901.5194 | 0.05308 | 1.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.8 | 16.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a : 0,15*133,81 |  | 20.0715 | [23 empty] | VV | 0
39 | 7130001 | Úprava spádových klínů a doplnění tepelné izolace po montáží nové vpusti včetně dodávky materiálu | soubor | 1 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 21 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 28375972R | Deska spádová EPS 150 | m3 | 23.8487 | 3455 | 82397.26 | 3455 | 82397.26 | 0 | 0 | 21 | 99700.6846 | 0.025 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nová střecha - spádové klíny : 0,2*11,52*9,41*1,1 |  | 23.8487 | [23 empty] | VV | 0
41 | 63150840R | Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 40 mm | m2 | 147.2179 | 62.5 | 9201.12 | 62.5 | 9201.12 | 0 | 0 | 21 | 11133.3552 | 0.0012 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | M 191 : (12,765*10,5-2,95*1,85+0,5*(12,765+10,5))*1,05 |  | 147.2179 | [23 empty] | VV | 0
42 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 1.9197 | 1176 | 2257.61 | 0 | 0 | 1176 | 2257.61 | 21 | 2731.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.831 | 3.52 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 105000 |  | 0 |  | 105000 |  | 127050 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 7200001 | Dodávka a montáž zdravotechnických instalací | soubor | 1 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 21 | 127050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje rozvody vnitřní kanalizace + vodoistalace a zařizovací předměty. | [25 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 745000 |  | 0 |  | 745000 |  | 901450 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 7280001 | Dodávka a montáž vzduchotechniky | soubor | 1 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 21 | 387200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 7280002 | Dodávka a montáž klimatizační techniky | soubor | 1 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 425000 | 425000 | 21 | 514250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 230000 |  | 0 |  | 230000 |  | 278300 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
46 | 7300001 | Dodávka a montáž vytápění | soubor | 1 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 21 | 278300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 147882.46 |  | 67117.77 |  | 80764.69 |  | 178937.7766 |  | 2.85 |  | 0 |  |  |  |  | 134.37 | [6 empty] | DIL
47 | 762512125R00 | Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 133.81 | 322.5 | 43153.73 | 28.71 | 3841.69 | 293.79 | 39312.04 | 21 | 52216.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 64.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
48 | 762526110RT2 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm | m2 | 133.81 | 215.5 | 28836.06 | 48.53 | 6493.8 | 166.97 | 22342.26 | 21 | 34891.6326 | 0.00356 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.299 | 40.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a - roznášecí rošt : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
49 | 762526130RT2 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm | m2 | 133.81 | 135.5 | 18131.26 | 30.33 | 4058.46 | 105.17 | 14072.8 | 21 | 21938.8246 | 0.00223 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.188 | 25.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a - srovnávací rošt : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
50 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 5.8876 | 205 | 1206.97 | 205 | 1206.97 | 0 | 0 | 21 | 1460.4337 | 0.00295 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | M 224a : 0,022*2*133,81 |  | 5.8876 | [23 empty] | VV | 0
51 | 60726016.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm | m2 | 147.191 | 350 | 51516.85 | 350 | 51516.85 | 0 | 0 | 21 | 62335.3885 | 0.0139 | 2.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | M 224a : 133,81*1,1 |  | 147.191 | [23 empty] | VV | 0
52 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 2.8381 | 1775 | 5037.59 | 0 | 0 | 1775 | 5037.59 | 21 | 6095.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.751 | 4.97 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 26463.83 |  | 11187.89 |  | 15275.93 |  | 32021.2343 |  | 0.12 |  | 0.24 |  |  |  |  | 24.95 | [6 empty] | DIL
53 | 764813320R00 | Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 250 mm | m | 20.93 | 272.5 | 5703.43 | 118.94 | 2489.41 | 153.56 | 3214.01 | 21 | 6901.1503 | 0.00124 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2511 | 5.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová střecha : 11,52+9,41 |  | 20.93 | [23 empty] | VV | 0
54 | 764813340R00 | Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 400 mm | m | 46.34 | 367 | 17006.78 | 187.71 | 8698.48 | 179.29 | 8308.3 | 21 | 20578.2038 | 0.00198 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29345 | 13.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová střecha - spádové klíny : 12,64*2+10,53*2 |  | 46.34 | [23 empty] | VV | 0
55 | 764334850R00 | Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm | m | 35.51 | 42.7 | 1516.28 | 0 | 0 | 42.7 | 1516.28 | 21 | 1834.6988 | 0 | 0 | 0.00324 | 0.12 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.069 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající terasa 2.NP : 12,49+10,53+12,49 |  | 35.51 | [23 empty] | VV | 0
56 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 7 | 61.8 | 432.6 | 0 | 0 | 61.8 | 432.6 | 21 | 523.446 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.092 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 1,4*5 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
57 | 764330001 | Demontáž kačírkové líšty na ploché střeše | m | 34.73 | 44 | 1528.12 | 0 | 0 | 44 | 1528.12 | 21 | 1849.0252 | 0 | 0 | 0.00324 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající terasa 2.NP : 12,5*2+9,73 |  | 34.73 | [23 empty] | VV | 0
58 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.11771 | 2350 | 276.62 | 0 | 0 | 2350 | 276.62 | 21 | 334.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.82 | 0.57 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 3770.7 |  | 0 |  | 3770.7 |  | 4562.547 |  | 0 |  | 0.77 |  |  |  |  | 6.55 | [6 empty] | DIL
59 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 | m2 | 23.73 | 121 | 2871.33 | 0 | 0 | 121 | 2871.33 | 21 | 3474.3093 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.58 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 4.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající fasáda na nové budově v prostoru kavárny : 4,2*5,65 |  | 23.73 | [23 empty] | VV | 0
60 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 23.73 | 37.9 | 899.37 | 0 | 0 | 37.9 | 899.37 | 21 | 1088.2377 | 0 | 0 | 0.008 | 0.19 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.066 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající fasáda na nové budově v prostoru kavárny : 4,2*5,65 |  | 23.73 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 1436833.9 |  | 650780 |  | 786053.9 |  | 1738569.019 |  | 14.69 |  | 0 |  |  |  |  | 486.16 | [6 empty] | DIL
61 | 767995108R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg | kg | 13000 | 34.6 | 449800 | 10.1 | 131300 | 24.5 | 318500 | 21 | 544258 | 5e-05 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.034 | 442 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová ocelová konstrukce : 13000 |  | 13000 | [23 empty] | VV | 0
62 | 7670001 | Dodávka a montáž fasádního obkladu - trapézový plech, pozinkovaná úprava kotvený do stěnového panelu | m2 | 49.3263 | 2390 | 117889.74 | 0 | 0 | 2390 | 117889.74 | 21 | 142646.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž plošných obkladových prvků, lemovací prvky, spojovací materiál. | [25 empty] | POP
|  | 5,3*9,51+1,0*9,51-3,095*2,35-1,41*2,35 |  | 49.3263 | [23 empty] | VV | 0
63 | 7670002 | Dodávka a montáž ocelového boxu na kačírek | ks | 4 | 22900 | 91600 | 0 | 0 | 22900 | 91600 | 21 | 110836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerezový box o rozměru 3005x2775 mm, hloubky 60 mm osazený na stavitelných terčích. Děrované stěny a podlaha. Přesná specifikace dle PD | [25 empty] | POP |  | Nerezový box o rozměru 3005x2775 mm, hloubky 60 mm osazený na stavitelných terčích. Děrované stěny a podlaha. Přesná specifikace dle PD
|  | střešní terasa - 321a : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
64 | 7670003 | Materiálová výměna stupnic a podest schodiště | m2 | 29.2 | 2350 | 68620 | 0 | 0 | 2350 | 68620 | 21 | 83030.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obklad schodištóvých stupňů a podest z pororoštu hliníkovým protiskluzným plechem. | [25 empty] | POP
|  | stupně : 2*(14*1,2*0,35) |  | 11.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | podesty : 4*(2,8*1,6-0,3*0,4) |  | 17.44 | [23 empty] | VV | 0
65 | 7670004 | Úprava a doplnění stávající ocelového zábradlí venkovního schodiště | soubor | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 21 | 54450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 7670005 | Dodávka a montáž propojení terasy a schodiště | soubor | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 21 | 145200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ocelová konstrukce dle PD. | [25 empty] | POP
67 | 1340001 | Ocel hrubá, jakost oceli S235 11375 | t | 14.04 | 37000 | 519480 | 37000 | 519480 | 0 | 0 | 21 | 628570.8 | 1 | 14.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nová ocelová konstrukce : 13,0*1,08 |  | 14.04 | [23 empty] | VV | 0
68 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 14.69 | 1664 | 24444.16 | 0 | 0 | 1664 | 24444.16 | 21 | 29577.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.006 | 44.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 13781.21 |  | 7782.42 |  | 5998.79 |  | 16675.2641 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 11.05 | [6 empty] | DIL
69 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G | m2 | 5.9375 | 54.4 | 323 | 25.7 | 152.59 | 28.7 | 170.41 | 21 | 390.83 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | bourané okna 2.NP : 5*(0,95*1,25) |  | 5.9375 | [23 empty] | VV | 0
70 | 771475014RT2 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota) | m | 9.5 | 160.5 | 1524.75 | 24.76 | 235.22 | 135.74 | 1289.53 | 21 | 1844.9475 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 5*(0,95*2) |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
71 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 9.5 | 106.5 | 1011.75 | 5.66 | 53.77 | 100.84 | 957.98 | 21 | 1224.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.154 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 771575111RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp) | m2 | 5.9375 | 611 | 3627.81 | 91.84 | 545.3 | 519.16 | 3082.51 | 21 | 4389.6501 | 0.00476 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.04 | 6.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | bourané okna 2.NP : 5*(0,95*1,25) |  | 5.9375 | [23 empty] | VV | 0
73 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) | m | 9.5 | 68 | 646 | 27.82 | 264.29 | 40.18 | 381.71 | 21 | 781.66 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
74 | 771-A | Dlažba dle výběru investora | m2 | 6.5312 | 1000 | 6531.25 | 1000 | 6531.25 | 0 | 0 | 21 | 7902.8125 | 0.0192 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | bourané okna 2.NP : 5*(0,95*1,25)*1,1 |  | 6.5312 | [23 empty] | VV | 0
75 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.15871 | 735 | 116.65 | 0 | 0 | 735 | 116.65 | 21 | 141.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.265 | 0.2 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 286353.4 |  | 227701.8 |  | 58651.6 |  | 346487.614 |  | 1.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | 775540040RA0 | Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka Adipan | m2 | 133.81 | 2140 | 286353.4 | 1701.68 | 227701.8 | 438.32 | 58651.6 | 21 | 346487.614 | 0.00965 | 1.29 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 73976.09 |  | 35556.43 |  | 38419.66 |  | 89511.0689 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 46.43 | [6 empty] | DIL
77 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 342.6929 | 102.5 | 35126.03 | 49.12 | 16833.08 | 53.38 | 18292.95 | 21 | 42502.4963 | 0.00022 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.093 | 31.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová ocelová konstrukce : 158*1,25+29,64*1,61+9,9*0,546+16,5*0,319+7,8*0,319+23,24*0,688+6,64*0,688 |  | 278.9349 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové sloupy M 191 : 0,858*3,0*17 |  | 43.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
78 | 783122710R00 | Nátěr syntetický OK "A" základní | m2 | 342.6929 | 34.2 | 11720.1 | 20.16 | 6908.69 | 14.04 | 4811.41 | 21 | 14181.321 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 10.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová ocelová konstrukce : 158*1,25+29,64*1,61+9,9*0,546+16,5*0,319+7,8*0,319+23,24*0,688+6,64*0,688 |  | 278.9349 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocelové sloupy M 191 : 0,858*3,0*17 |  | 43.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
79 | 7830001 | Nástřik ocelových konstrukcí protipožární EI 30 | m2 | 43.758 | 620 | 27129.96 | 270 | 11814.66 | 350 | 15315.3 | 21 | 32827.2516 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ocelové sloupy M 191 : 0,858*3,0*17 |  | 43.758 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 20155.58 |  | 2765.48 |  | 17390.1 |  | 24388.2518 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 30.26 | [6 empty] | DIL
80 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 225.202 | 24.3 | 5472.41 | 5.59 | 1258.88 | 18.71 | 4213.53 | 21 | 6621.6161 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 7.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 5*((0,5+0,95)*(1,25+3,14*2)) |  | 54.5925 | [23 empty] | VV | 0
|  | M 224a - nová budova : 3,65*12,33-6,45*2,3+0,1*(6,45+2,3*2) |  | 31.2745 | [23 empty] | VV | 0
|  | podhled M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | měněné okno 254a : 0,5*(6,45+2,3*2) |  | 5.525 | [23 empty] | VV | 0
81 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 225.202 | 65.2 | 14683.17 | 6.69 | 1506.6 | 58.51 | 13176.57 | 21 | 17766.6357 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 22.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané okna 2.NP : 5*((0,5+0,95)*(1,25+3,14*2)) |  | 54.5925 | [23 empty] | VV | 0
|  | M 224a - nová budova : 3,65*12,33-6,45*2,3+0,1*(6,45+2,3*2) |  | 31.2745 | [23 empty] | VV | 0
|  | podhled M 224a : 133,81 |  | 133.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | měněné okno 254a : 0,5*(6,45+2,3*2) |  | 5.525 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 1450000 |  | 0 |  | 1450000 |  | 1754500 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | M210001 | Dodávka a montáž elektroinstalace | soubor | 1 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 1450000 | 1450000 | 21 | 1754500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 180000 |  | 0 |  | 180000 |  | 217800 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | M220001 | Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace viz samostatný propočet | soubor | 1 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 21 | 217800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | EPS + PZTS + Evakuační rozhlas + CCTV+ Kabelové trasy | [25 empty] | POP
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 2405000 |  | 0 |  | 2405000 |  | 2910050 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | M990001 | Dodávka a montáž vybavení interiéru | soubor | 1 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 21 | 2904000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | M990002 | Dodávka a montáž hasících přístrojů, autonomních čidel a unikové značení dle PBŘ | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 146400.58 |  | 0 |  | 146400.58 |  | 177144.7018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 124.45 | [6 empty] | DIL
86 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 30.7242 | 835 | 25654.67 | 0 | 0 | 835 | 25654.67 | 21 | 31042.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.009 | 61.72 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 30.7242 | 275.5 | 8464.5 | 0 | 0 | 275.5 | 8464.5 | 21 | 10242.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 15.05 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
88 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 276.5174 | 25 | 6912.93 | 0 | 0 | 25 | 6912.93 | 21 | 8364.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
89 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 30.7242 | 2725 | 83723.31 | 0 | 0 | 2725 | 83723.31 | 21 | 101305.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
90 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 30.7242 | 377.5 | 11598.37 | 0 | 0 | 377.5 | 11598.37 | 21 | 14034.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.832 | 25.56 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
91 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 61.4483 | 163.5 | 10046.8 | 0 | 0 | 163.5 | 10046.8 | 21 | 12156.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.36 | 22.12 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 730654.88 |  | 0 |  | 730654.88 |  | 884092.4048 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
92 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP |  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
93 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP |  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
94 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 133810.29 | 133810.29 | 0 | 0 | 133810.29 | 133810.29 | 21 | 161910.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
95 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 89206.86 | 89206.86 | 0 | 0 | 89206.86 | 89206.86 | 21 | 107940.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
96 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 44603.43 | 44603.43 | 0 | 0 | 44603.43 | 44603.43 | 21 | 53970.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
97 | 005123010R | Extrémní místo provádění | Soubor | 1 | 223017.15 | 223017.15 | 0 | 0 | 223017.15 | 223017.15 | 21 | 269850.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí. | [25 empty] | POP
98 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 223017.15 | 223017.15 | 0 | 0 | 223017.15 | 223017.15 | 21 | 269850.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 1195085.75 |  | 0 |  | 1195085.75 |  | 1446053.7575 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
100 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
101 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
102 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 42350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
103 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
104 | 005261030R | Finanční rezerva pro stavební práce vyplývající z dokumentace pro realizaci stavby | Soubor | 1 | 1115085.75 | 1115085.75 | 0 | 0 | 1115085.75 | 1115085.75 | 21 | 1349253.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 13076598.14 | [19 empty] | 0 | 13076598.14 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S5: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T5: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu