## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | RB-14-05-01
| Název objektu |  |  | Objekt D2 a D3 Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 01
| Název části |  |  | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Slezská univerzita v Opavě, K Rybníčku 626/1, Opava
| Projektant |  |  | MARPO, s.r.o. Ostrava
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
30.06.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř
Objekt: | Objekt D2 a D3 Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná
Část: | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
JKSO:
Objednatel: | Slezská univerzita v Opavě, K Rybníčku 626/1, Opava
Zhotovitel:
Datum: | 2016-06-30
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | #REF! | #REF!
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 1.1358 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | #REF! | #REF!
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | #REF! | #REF!
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.05004 | 1.11
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.12324 | 1.7904
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.3472 | 1.5428
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.31568 | 0.56208
OST | Ostatní | 0 | 0.00108 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř
Objekt: |  | Objekt D2 a D3 Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná
Část: |  | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
JKSO:
Objednatel: |  | Slezská univerzita v Opavě, K Rybníčku 626/1, Opava
Zhotovitel:
Datum: |  |  | 2016-06-30
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.1358 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 310235251 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 60 |  | 0 | 0.01893 | 1.1358 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 014 | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 211 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 211 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.05004 |  | 1.11 |  |  | 1
8 | K | 713 | 713400843 | Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 1.11 | 21 | 16 | 2
9 | K | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 224 |  | 0 | 0.0001 | 0.0224 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
10 | M | MAT | 283771030 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm | m | 60 |  | 0 | 3e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
11 | M | MAT | 283771110 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu28 x 9 mm | m | 36 |  | 0 | 3e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
12 | M | MAT | 283770510 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm | m | 16 |  | 0 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
13 | M | MAT | 283771170 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 42 x 9 mm | m | 10 |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
14 | M | MAT | 283770450 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm | m | 40 |  | 0 | 8e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | M | MAT | 283770480 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm | m | 36 |  | 0 | 9e-05 | 0.00324 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
16 | M | MAT | 283770530 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm | m | 16 |  | 0 | 0.00098 | 0.01568 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
17 | M | MAT | 283770630 | izolace potrubí trubicemi z pěnového polyetylenu 42 x 25 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00016 | 0.0016 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
18 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.12324 |  | 1.7904 |  |  | 1
19 | K | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 1.7904 | 21 | 16 | 2
20 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 6 |  | 0 | 0.00126 | 0.00756 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | K | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 12 |  | 0 | 0.00176 | 0.02112 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
22 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 10 |  | 0 | 0.0012 | 0.012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | K | 721 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 | m | 16 |  | 0 | 0.0009 | 0.0144 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 721 | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 | m | 110 |  | 0 | 0.00029 | 0.0319 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 20 |  | 0 | 0.00029 | 0.0058 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 20 |  | 0 | 0.00035 | 0.007 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | K | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 20 |  | 0 | 0.00057 | 0.0114 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
28 | M | MAT | 286156010 | čistící tvarovka HTRE, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
29 | M | MAT | 286156030 | čistící tvarovka HTRE, DN 100 | kus | 6 |  | 0 | 0.00033 | 0.00198 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
30 | M | MAT | 286156040 | čistící tvarovka HTRE, DN 125 | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
31 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
33 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | PK | 721 | 1356 | Zednická výpomoc | hod | 60 |  | 0 | 0.00016 | 0.0096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | K | 721 | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m | t | 0.845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 721 | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.3472 |  | 1.5428 |  |  | 1
38 | K | 721 | 722130805 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01102 | 1.5428 | 21 | 16 | 2
39 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 100 |  | 0 | 0.00058 | 0.058 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 72 |  | 0 | 0.00092 | 0.06624 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 32 |  | 0 | 0.00105 | 0.0336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 20 |  | 0 | 0.00227 | 0.0454 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | M | MAT | 286543210 | koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" | kus | 30 |  | 0 | 7e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
45 | K | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 10 |  | 0 | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 721 | 722232047 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 | 0.00107 | 0.0107 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 721 | 722232047 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | 0.00107 | 0.00642 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 721 | 722232047 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 721 | 722250143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m | kus | 1 |  | 0 | 0.03016 | 0.03016 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 721 | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 721 | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 224 |  | 0 | 0.00035 | 0.0784 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 224 |  | 0 | 1e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | PK | 721 | 1356 | Zednická výpomoc | hod | 60 |  | 0 | 0.00016 | 0.0096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.31568 |  | 0.56208 |  |  | 1
55 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.11598 | 21 | 16 | 2
56 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.27244 | 21 | 16 | 2
57 | K | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0368 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.1041 | 21 | 16 | 2
59 | K | 721 | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 0.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | kus | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.03276 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný bez oplachového kruhu s antibakteriální úpravou vč. sedátka z tvrzeného plastu | kus | 3 |  | 0 | 0.02372 | 0.07116 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 7251120126 | Klozet keramický kombinovaný s nádržkou s hlubokým splachováním odpad vodorovný s prodlouženou délkou pro imobilní s antibakteriální úpravou vč. sedátka s tvrzeného plastu | kus | 1 |  | 0 | 0.02372 | 0.02372 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 726111041 | Montážní prvek stěnový pro závěsná WC vč. tlačítka | kus | 3 |  | 0 | 0.0095 | 0.0285 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 721 | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem 600x450 mm s antibakteriální úpravou | kus | 3 |  | 0 | 0.01808 | 0.05424 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní pro imobilní připevněné na stěnu šrouby bílé 640x550 mm s antibakteriální úpravou a polosloupem | kus | 1 |  | 0 | 0.01961 | 0.01961 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 725211681 | Umývátko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 450x350 mm s antibakteriální úpravou a polosloupem | kus | 1 |  | 0 | 0.01961 | 0.01961 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem a trafem | kus | 2 |  | 0 | 0.01899 | 0.03798 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 72524112 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x835 mm vč. zástěny | kus | 1 |  | 0 | 0.01388 | 0.01388 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm a splachovačem | kus | 1 |  | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | kus | 1 |  | 0 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | kus | 23 |  | 0 | 9e-05 | 0.00207 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | M | MAT | 551456330 | ventil rohový mosazný T 66A 1/2" | kus | 22 |  | 0 | 0.0005 | 0.011 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
73 | M | MAT | 551119820 | ventil pračkový ,myčkový vč. zp. klapky | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
74 | K | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | kus | 5 |  | 0 | 0.00184 | 0.0092 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem | kus | 1 |  | 0 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové podomítkové pákové vč. spršky a hadice | kus | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 7258691011 | Montáž zápachových uzávěrek DN32 pro přiojení VZT jednotek vč. dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
79 | K | PK | 1 | Dokumntace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!