## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize , měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY
A ZÁZEMÍ NA EDUKAČNÍ LABORATOŘ
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem
číslo | jednotka
1 | ks | Jednopólový spínač | 9 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 93 |  | 0
3 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 20 |  | 0
4 | ks | Jednopólový spínač IP44 | 1 |  | 0
5 | ks | DALI-CCW KIT | 2 |  | 0
6 | ks | UPS 10kVA,1f/1f, 30minut vč. baterií | 1 |  | 0
7 | ks | Sériový přepínač | 4 |  | 0
8 | ks | Střídavý přepínač | 12 |  | 0
9 | ks | Křížový přepínač | 2 |  | 0
10 | ks | Dvojitý střídavý přepínač | 2 |  | 0
11 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 9 |  | 0
12 | ks | Velkoplošné tlačítko | 8 |  | 0
13 | ks | Podlahová přístrojová krabice UGD | 15 |  | 0
14 | ks | Přístrojová jednotka GES9-2 | 15 |  | 0
15 | ks | Modulární nosič pro modul 45 | 45 |  | 0
16 | ks | Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 | 60 |  | 0
17 | ks | Krabice přístrojová KP | 153 |  | 0
18 | ks | Krabice rozvodná KR | 185 |  | 0
19 | ks | Fluorescenční tabulka s piktogramem | 10 |  | 0
20 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 380 |  | 0
21 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 800 |  | 0
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 2050 |  | 0
23 | m | Kabel CYKY 5J,Ox1,5 | 300 |  | 0
24 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 280 |  | 0
25 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 200 |  | 0
26 | ks | Svorkovnice DEHN R15 | 3 |  | 0
27 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 300 |  | 0
28 | m | Kabel CYKY 3Jx25 | 400 |  | 0
29 | m | Kabel JYTY 2x1 | 100 |  | 0
30 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 80 |  | 0
31 | m | Kabel CYKY 5Jx25 | 50 |  | 0
32 | m | Šňůra H07RN-F 3x25 | 10 |  | 0
33 | ks | Montáž svítidel | 146 |  | 0
34 | m | Sekání kabelových tras | 287 |  | 0
35 | ks | Sekání kapes a průrazů | 376 |  | 0
36 | m | Kabelový žlab vč.úchytů | 200 |  | 0
37 | m | Ochranná trubka z PE | 60 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% |  |  | 0
1 | ks | Jednopólový spínač | 9 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 93 |  | 0
3 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 20 |  | 0
4 | ks | Jednopólový spínač IP44 | 1 |  | 0
5 | ks | DALI-CCW KIT | 2 |  | 0
6 | ks | Střídavý přepínač | 12 |  | 0
7 | ks | UPS 10kVA, 1f/1f, 30 minut vč.baterií | 1 |  | 0
8 | ks | Dvojitý střídavý přepínač | 2 |  | 0
9 | m | Kabelový žlab vč.úchytů | 200 |  | 0
10 | ks | Křížový přepínač | 2 |  | 0
11 | ks | Sériový přepínač | 4 |  | 0
12 | ks | Velkoplošné tlačítko | 8 |  | 0
13 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 9 |  | 0
14 | ks | Podlahová přístrojová krabice UGD | 15 |  | 0
15 | ks | Přístrojová jednotka GES9-2 | 15 |  | 0
16 | ks | Modulární nosič pro modul 45 | 45 |  | 0
17 | ks | Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 | 60 |  | 0
18 | ks | Krabice přístrojová KP | 153 |  | 0
19 | ks | Krabice rozvodná KR | 185 |  | 0
20 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 380 |  | 0
21 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 800 |  | 0
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 2050 |  | 0
23 | m | Kabel CYKY 5J,Ox1,5 | 300 |  | 0
24 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 300 |  | 0
25 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 280 |  | 0
26 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 200 |  | 0
27 | ks | Svorkovnice DEHN R15 | 3 |  | 0
28 | m | Kabel CYKY 3Jx25 | 400 |  | 0
29 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 80 |  | 0
30 | m | Šňůra H07RN-F 3x25 | 10 |  | 0
31 | ks | Fluorescenční tabulka s piktogramem | 10 |  | 0
32 | m | Kabel CYKY 5Jx25 | 50 |  | 0
33 | m | Ochranná trubka z PE | 60 |  | 0
34 | ks | A-Svítidlo vestavné LED 600/600mm,46W,4310lm | 74 |  | 0
35 | ks | C-Svítidlo závěsné LED d=950mm, 61W,5960lm | 10 |  | 0
36 | ks | B-Svítidlo vestavné LED, d=160mm,12W,1050lm | 45 |  | 0
37 | ks | D-Svítidlo závěsné 2x58W,IP54 | 1 |  | 0
38 | ks | E-Svítidlo LED pod kuchyňskou linku s vl.vyp. IP44 | 1 |  | 0
39 | ks | NO-Svítidlo nouzové vestavné LED, 3W, 3hodina | 15 |  | 0
40 | m | Kabel JYTY 2x1 | 100 |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozvodnice R1 vč.usazení a montáže | 1 |  | 0
2 | ks | Rozvodnice R2 vč.usazení a montáže | 1 |  | 0
3 | ks | Rozvodnice RKL vč.usazení a montáže | 1 |  | 0
4 | ks | Rozvodnice RUPS vč.usazení a montáže | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
1 | ks | Skříň R1,RUPS OCEP/P,vč.přísluš.,590x915x250 | 2 |  | 0
2 | ks | Skříň R2,RKL OCEP/P, vč.přísluš., 590x640x180 | 2 |  | 0
3 | ks | Jistič D50/1 | 2 |  | 0
4 | ks | Jistič C100/3 | 1 |  | 0
5 | ks | Jistič C80/1 | 4 |  | 0
6 | ks | Jistič C16/1 | 19 |  | 0
7 | ks | Jistič B25/3 | 1 |  | 0
8 | ks | Jistič B6/1 | 3 |  | 0
9 | ks | Jistič C10/1 | 14 |  | 0
10 | ks | Jistič B40/3 | 1 |  | 0
11 | ks | Impulsní relé LQ6 | 1 |  | 0
12 | ks | Svodič přepětí SPD T1+T2 | 4 |  | 0
13 | ks | Oddělovací tlumivka PIL-16 | 4 |  | 0
14 | ks | Svodič přepětí T3 s VF filtrem | 2 |  | 0
15 | ks | Proudový chránič 25/2/003 gG | 2 |  | 0
16 | ks | Přepínač Z7DS 212, I-0-II | 1 |  | 0
17 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0
18 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 20 |  | 0
19 | ks | Vypínač A100/3 | 1 |  | 0
20 | ks | Vypínač A 40/3 | 2 |  | 0
21 | ks | Vypínač A 100/1 | 1 |  | 0
22 | ks | Zpožďovací relé ZR | 1 |  | 0
23 | ks | Stykač R20 | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Přesun + 4% |  |  | 0
|  | Prořez + 3% |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 5% |  |  | 0