## Rekapitulace
Zakázka: |  | 3100
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Objekt: |  | SÚ v Karviné , Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Stavební úpravy varny a zázemí na edukační laboratoř
Systém: |  | D.1.4.4 - Zařízení slaboproudu - Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
| 2. | EPS - Elektrická požární signalizace | kpl | 1 | 0
| 3. | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | kpl | 1 | 0
| 4. | EKV - Elektronická kontrola vstupu | kpl | 1 | 0
| 5. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
| 6. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
2%
| 7. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1%
| 8. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
| 9. | GZS | kpl | 1 | #VALUE!
0,5%
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | #VALUE!
|  | DPH 21% |  |  | #VALUE!
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | #VALUE!
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## SK
Zakázka: |  | 3100
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Objekt: |  | SÚ v Karviné , Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Stavební úpravy varny a zázemí na edukační laboratoř
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Přípojné místo
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6, | ks | 164 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 81 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 2 |  |  | 0
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 83 |  |  | 0
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 83 |  |  | 0
Rozvaděč D3-0.12
| 2.1 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 8 |  |  | 0
| 2.2 | 19" Organizér, plastový kanál, 1U | ks | 5 |  |  | 0
| 2.3 | pigtail SC, 9/125um, 1m | ks | 12 |  |  | 0
| 2.4 | ochrana sváru | ks | 12 |  |  | 0
| 2.5 | SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry | ks | 6 |  |  | 0
| 2.6 | Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex | ks | 2 |  |  | 0
| 2.7 | FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů | ks | 1 |  |  | 0
Doplnění rozvaděče v A_1-11
| 3.1 | pigtail SC, 9/125um, 1m | ks | 12 |  |  | 0
| 3.2 | ochrana sváru | ks | 12 |  |  | 0
| 3.3 | SC-SC Duplex, optická spojka, SM, do SC díry | ks | 6 |  |  | 0
| 3.4 | Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, duplex | ks | 2 |  |  | 0
| 3.5 | FPC opt.vana pro 16xSC, SC-DUPLEX; vyvázání+držák svárů | ks | 1 |  |  | 0
Propojovací kabely
| 4.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 40 |  |  | 0
| 4.2 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 40 |  |  | 0
| 4.3 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá | ks | 20 |  |  | 0
| 4.4 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá | ks | 10 |  |  | 0
Kabely
| 5.1 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 9020 |  |  | 0
| 5.2 | Optický kabel SM, univ. distrib. 900µm OS2, 12 vl. těsná sek. och. (IEC-60331, 180 minut) | m | 50 |  |  | 0
| 5.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
| 5.4 | Kabel CYA 16 | m | 50 |  |  | 0
Ozvučení m.č.D3-0.19
| 6.1 | Aktivní stereo reproduktory - pár, 2x15W | kpl | 1 |  |  | 0
Ostatní
| 7.1 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 164 |  |  | 0
| 7.2 | Svařování pigtailů | ks | 24 |  |  | 0
| 7.3 | Měření optického segmentu vč. protokolu | ks | 12 |  |  | 0
| 7.4 | HZS | hod | 16 |  |  | 0
| 7.5 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 12 |  |  | 0
| 7.6 | Oživení systému | kpl | 1 |  |  | 0
| 7.7 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## EPS
Zakázka: | 3100
Investor: | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Objekt: | SÚ v Karviné , Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Stavební úpravy varny a zázemí na edukační laboratoř
Systém: | EPS - Elektrická požární signalizace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware EPS
| 1.1 | Linkový modul - 2 linky Sinteso CS1140 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Propojovací kabel, 10žilový/0,8m s příslušenstvím | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Syst. svorkovnicový blok 2x20 svorek | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Opticko-kouřový hlásič s paticí, izolátorem | ks | 11 |  |  | 0
| 1.5 | Termodifeneciální hlásič s paticí, izolátorem | ks | 1 |  |  | 0
| 1.6 | Patice Sinteso programovatelná | ks | 14 |  |  | 0
| 1.7 | Přídavná patice | ks | 14 |  |  | 0
| 1.6 | Elektronika tlačítkového hlásiče | ks | 4 |  |  | 0
| 1.7 | Kryt tlačítkového hlásiče | ks | 4 |  |  | 0
| 1.8 | Vstupně/výstupní modul Sinteso (4x vstup/4x výstup) | ks | 3 |  |  | 0
| 1.9 | Krabička pro linkové moduly IP65 | ks | 3 |  |  | 0
| 1.10 | Siréna vnitřní s majákem, červená, 7-28V, 3-tónová, 105dB | ks | 2 |  |  | 0
| 1.11 | Napájecí zdroj 24V/5A, certifikovaný dle EN-54, v krytu, prostor pro 2x aku 12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.12 | Akumulátor 12V/24Ah | ks | 2 |  |  | 0
Servisní prvky
| 2.1 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | sklo pro tlačítkové hlásiče | ks | 2 |  |  | 0
| 2.3 | klíč pro tlačítkové hlásiče | ks | 2 |  |  | 0
|  | Ostatní materiál EPS | ks
| 3.1 | Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním funkčnosti | ks | 8 |  |  | 0
| 3.2 | Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem | ks | 1 |  |  | 0
| 3.3 | Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče | ks | 20 |  |  | 0
| 3.4 | Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru) | ks | 20 |  |  | 0
Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený
| 4.1 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) | m | 220 |  |  | 0
| 4.2 | Lišta vkládací 40x20 | m | 160 |  |  | 0
Kabelové trasy a kabely EPS s funkční schopností při požáru s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0
| 5.1 | KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8 -hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový | m | 490 |  |  | 0
| 5.2 | KABEL PRAFlaDur 3x2.5 -hnědý kabel PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | m | 50 |  |  | 0
| 5.3 | Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchytex max 0,3m | ks | 680 |  |  | 0
| 5.4 | Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč, spojek, nosníků, | m | 80 |  |  | 0
Ostatní
| 6.1 | HZS | hod | 8 |  |  | 0
| 6.2 | Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD | hod | 8 |  |  | 0
| 6.3 | Oživení systému, naprogramování | hod | 12 |  |  | 0
| 6.4 | Revize EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré | hod | 12 |  |  | 0
| 6.5 | Práce na stávající ústředně, spolupráce techniků | hod | 32 |  |  | 0
| 6.6 | Uvedení do provozu, update SW ústředny EPS | hod | 40 |  |  | 0
| 6.7 | Funkční zkouška vč.protokolu | hod | 8 |  |  | 0
|  | Cena EPS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém EPS sou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## PZTS
Zakázka: |  | 3100
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Objekt: |  | SÚ v Karviné , Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Stavební úpravy varny a zázemí na edukační laboratoř
Systém: |  | EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace (PZTS)
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware EZS
| 1.1 | Expandér 16 smyček, v krytu, se zdrojem 3A/12V, kompatibilní se stávajícím systémem PZTS Concept | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Kryt koncentrátoru pro 16 smyček,prostor pro trafo, aku | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Trafo 60VA | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | LCD klávesnice s displejem | ks | 2 |  |  | 0
| 1.6 | Koncentrátor v krytu pro 8 smyček,1x výstup, bez zdroje | ks | 3 |  |  | 0
| 1.7 | Kryt koncentrátoru 8 smyček | ks | 1 |  |  | 0
| 1.8 | PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m | ks | 12 |  |  | 0
| 1.9 | Audiodetektor, dosah 7m | ks | 6 |  |  | 0
| 1.10 | Tísňový hlásič s piktogramem (bezbariérové WC) | ks | 2 |  |  | 0
| 1.11 | Siréna se zábleskovým majákem vnitřní, 105dB | ks | 1 |  |  | 0
| 1.12 | Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3 | ks | 27 |  |  | 0
| 1.13 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 15 |  |  | 0
| 1.14 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
| 14. | Kabely EZS
| 2.1 | Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5 | m | 320 |  |  | 0
| 2.3 | Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 | m | 1580 |  |  | 0
| 2.4 | kabel CYKY 3x1,5 | ks | 50 |  |  | 0
| 2.5 | Jistič 230V/1f/6A | ks | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 8 |  |  | 0
| 3.2 | Práce na rozvaděči NN | hod | 2 |  |  | 0
| 3.3 | Integrace PZTS do stávajícího systému | hod | 12 |  |  | 0
| 3.4 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  | 0
| 3.5 | Oživení systému | hod | 16 |  |  | 0
| 3.6 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 12 |  |  | 0
|  | Cena EZS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## EKV
Zakázka: |  | 3100
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Objekt: |  | SÚ v Karviné , Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Stavební úpravy varny a zázemí na edukační laboratoř
Systém: |  | EKV - Elektronická kontrola vstupu
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware EKV - Objekty D1+D2
| 1.1 | PAXTON Net2 plus - řídící jedn. TCP/IP,plast.box se zdr. 2A (bílá) | ks | 2 |  |  | 0
| 1.2 | AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, 151x65x94 mm, 2,54 kg | ks | 2 |  |  | 0
| 1.3 | KR100M - venkovní čtečka Mifare karet, výstup Wiegand 34 bitů | ks | 2 |  |  | 0
| 1.4 | Elektrický zámek, 12VDC, nízkoodběrový | ks | 2 |  |  | 0
Kabely
| 2.1 | kabel FTP kat.5e | m | 180 |  |  | 0
| 2.2 | kabel CYSY 2x1,5 | m | 50 |  |  | 0
| 2.3 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 70 |  |  | 0
| 2.4 | Jistič 230V/6A | m | 1 |  |  | 0
Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 8 |  |  | 0
| 3.2 | Práce na rozvaděči NN | hod | 2 |  |  | 0
| 3.3 | Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD | hod | 2 |  |  | 0
| 3.4 | Oživení systému, naprogramování | hod | 8 |  |  | 0
| 3.5 | Integrace EKV do stávajícího systému EKV provozovaného SU v Karviné | hod | 8 |  |  | 0
| 3.6 | Revize EKV vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré | hod | 12 |  |  | 0
|  | Cena EKV celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: - Kabelové trasy pro systém EKV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT
Zakázka: |  | 3100
Investor: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Objekt: |  | SÚ v Karviné , Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná - Stavební úpravy varny a zázemí na edukační laboratoř
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Vnitřní kabelové trasy |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm | m | 124 |  |  | 0
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | m | 280 |  |  | 0
| 1.3 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | m | 120 |  |  | 0
| 1.4 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | m | 60 |  |  | 0
| 1.5 | Trubka ohebná monoflex 48mm | m | 120 |  |  | 0
| 1.6 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 80 |  |  | 0
| 1.7 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | ks | 20 |  |  | 0
| 1.8 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 5 |  |  | 0
| 1.9 | Merkur 100x100 vč. spojek, výložníků, závěsů | m | 42 |  |  | 0
| 1.10 | Merkur 200x100 vč. spojek, výložníků, závěsů | m | 58 |  |  | 0
| 1.11 | Závitová tyč 8mm, 1m | ks | 102 |  |  | 0
| 1.12 | kovová hmoždinka 8mm | ks | 204 |  |  | 0
| 1.13 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 320 |  |  | 0
| 1.14 | Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton | ks | 60 |  |  | 0
| 1.15 | Lišta vkládací 20x20 | m | 60 |  |  | 0
| 1.16 | Lišta vkládací 40x20 | m | 80 |  |  | 0
| 1.17 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 22 |  |  | 0
| 1.18 | Průraz D=6cm, cihla 60cm | ks | 18 |  |  | 0
| 1.19 | Průraz D=6cm, beton 60cm | ks | 12 |  |  | 0
| 1.20 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 52 |  |  | 0
| 1.21 | Značení trasy trubkového vedení | m | 580 |  |  | 0
| 1.22 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 8 |  |  | 0
| 1.23 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 8 |  |  | 0
| 1.24 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 100 |  |  | 0
| 1.25 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | ks | 5 |  |  | 0
| 1.26 | Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 50 |  |  | 0
| 1.27 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 474 |  |  | 0
| 1.28 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 180 |  |  | 0
| 1.29 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 474 |  |  | 0
| 1.30 | Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka | m | 180 |  |  | 0
| 1.31 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 60 |  |  | 0
| 1.32 | Podlahová krabice, 3x3 moduly, vč. víka | ks | 12 |  |  | 0
| 1.33 | HZS | hod | 60 |  |  | 0
| 1.34 | Požární ucpávky | ks | 12 |  |  | 0
| 1.35 | Popl.za ulozeni suti | t | 1.6 |  |  | 0
| 1.36 | Svis doprava suti prve podlazi | t | 1.6 |  |  | 0
| 1.37 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 1.6 |  |  | 0
| 1.38 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 40 |  |  | 0
| 1.39 | Práce spojené s vložením kabelů do stávajících kabelových tras | hod | 32 |  |  | 0
| 1.40 | Drobný elektroinstalační materiál (stahovací pásky, izolační pásky, vruty, sádra, apod..) | kpl | 1 |  |  | 0
| 1.41 | Úklidové práce | hod | 50 |  |  | 0
Ostatní
| 2.1 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
| 2.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0