## Přehled
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
REKAPITULACE - MĚŘENÍ A REGULACE
CELKEM - DODÁVKA MAR | 0
CELKEM - MONTÁŽ MAR | 0
CELKEM - KOMPLETAČNÍ ČINNOST | 0
CELKEM - HODINOVÉ SAZBY | 0
Revize , měření osvětlení + 2% | 0
MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Ing. Petr Chrobák
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ VARNY
A ZÁZEMÍ NA EDUKAČNÍ LABORATOŘ
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

## měření a regulace
pořadové | název | vyměra | měrná | cena | celkem | cena | celkem
číslo |  |  | jednotka | dodávky | dodávka | montáže | montáž
1 | Rozvaděč D1 (specifikace dle výrobce) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kompletní připojení silových okruhů, okruhů SŘTP, MaR, dílčí vyzkoušení všech funkcí
2 | Rozvaděč D3 (specifikace dle výrobce) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kompletní připojení silových okruhů, okruhů SŘTP, MaR, dílčí vyzkoušení všech funkcí
3 | Frekvenční měniče | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Řídící jednotka - Zařízení 1 | 1 | soub |  | 0 |  | 0
5 | Snímače teploty | 1 | soub |  | 0 |  | 0
7 | Řídící jednotka - Zařízení 3 | 1 | soub |  | 0 |  | 0
8 | Snímače teploty | 1 | soub |  | 0 |  | 0
* |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM - DODÁVKA A MONTÁŽ MAR |  |  |  | 0 |  | 0
| Kompletační činnost + 4,5% |  |  |  | 0
1 | Demontáže | 32 | HZS |  |  |  | 0
2 | Aplikační SW pro automaty Carel | 1 | soub |  |  |  | 0
3 | Parametrizace a odladdění aplikačního SW | 1 | soub |  |  |  | 0
4 | Výrobně-montážní dokumentace | 1 | soub |  |  |  | 0
5 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | soub |  |  |  | 0
6 | Příptava zařízení k vyzkoušení | 18 | HZS |  |  |  | 0
7 | Osvědčení o provedení kusové zkoušky jednotky | 15 | HZS |  |  |  | 0
8 | Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy | 24 | HZS |  |  |  | 0
9 | Doprava | 1 | soub |  |  |  | 0
| CELKEM HODINOVÉ SAZBY |  |  |  | 0 |  | 0