## List1
Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503
Položka | Název položky | Specifikace položky | Cena v Kč bez DPH / 1 ks | Počet ks | Cena v Kč bez DPH celkem | DPH | Cena v Kč vč. DPH celkem
1. | Reflektor včetně klapek a zdroje světla | Reflektor včetně klapek a zdroje světla, 650/1000, fresnel, napájení: 230V AC / 50Hz, spotřeba: 1000W Max., vyzařovací úhel: 10° až 40°, rozměry: 380 x 270 x 350 mm, hmotnost: 4,5 kg, lampa 230V/650W nebo 1000W s paticí GY/GX 9,5, černé klapky pro reflektor |  | 2 | 0 | 0 | 0
2. | Reflektor včetně klapek a zdroje světla | Reflektor včetně klapek a zdroje světla, 300/500, fresnel, napájení: 230V AC / 50Hz, spotřeba: 500 W, rozměry: 310 x 230 x 330 mm, hmotnost: 3.5 kg, patice GY 9,5, lampa 230V/650W nebo 1000W s paticí GY/GX 9,5, černé klapky na reflektor |  | 1 | 0 | 0 | 0
3. | Profesionální sledovací reflektor | Profesionální sledovací reflektor s vysoce výkonným 60W bílým LED zdrojem, 8 barev (bílá, červená, modrá, zelená, oranžová, žlutá, teplá bílá a fialová), LED strobo efekt: ovládání na přístroji posuvníkem, Stmívání 0–100 %: ovládání na přístroji posuvníkem, výkon LED: 60 W, vyzařovací úhel: 18 až 26 °, barevná teplota: 3200 K, příkon: 60 W, typ Spot, manuální ostření, chlazení ventilátorem, závěsný držák |  | 1 | 0 | 0 | 0
4. | Kompaktní divadelní svítidlo s pebble-konvexní čočkou | Kompaktní divadelní svítidlo s pebble-konvexní čočkou, výkon 300/500/650 W, patice svítidla GY9,5, divergence 8-60°, držák příslušenství 150 x 150 mm, rozměry svítidla 245 x 280 x 320 mm, hmotnost 4 kg, včetně rámečku na filtry a síťového kabelu s vidlicí, včetně světelného zdroje |  | 2 | 0 | 0 | 0
5. | Světelný LED panel s nastavitelnou teplotou barev | Světelný LED panel s nastavitelnou teplotou barev 3200K-5600K a dálkovým ovladačem. Včetně 2ks baterií F960/F970 a nabíječky s kabelem. Rozměry: 31,7 x 24,9 x 4,8 mm, Počet diod: 270 ks (3300K) a 270 ks (5600K), CRI:≥95, Hmotnost: 1,2 Kg, včetně stativu 4,2 m |  | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Rampa na světla | Stabilní rampa tvořená dvěma 1,5 metrovými TRIO díly s nosností do 100 kg. Možnost zavěšení až 12 efektů. Výška a šířka rampy 3 metry. Průměr trubky 38 mm. |  | 1 | 0 | 0 | 0
7. | Barevný rámeček pro profil Spot 650 W | Barevný rámeček pro profil Spot 650 W |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem: | 0 | 0 | 0