Praha – duben 2020

Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Slezská univerzita v Opavě

PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

A – Průvodní technická zpráva

REV_200410

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:     		Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské 					univerzity v Opavě

Místo stavby:     		SLU v Opavě, Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Charakter stavby: 		Stavební úprava

A.1.2 Identifikační údaje majitele

Název:				Slezská univerzita v Opavě

Sídlo:				Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava

A.1.3 Investotor, stavebník

Název:				Slezská univerzita v Opavě

Sídlo:				Na rybníčku 626/1, 746 01 Opava

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název: 			IO Studio, s.r.o., IČ  28180275

Sídlo:				Opletalova 926/16, Praha 1

www.iostudio.cz

Architekti a inženýři: 		Ing. Arch. Luka Križek, tel. 777 351 882

Ing. Radek Bláha, tel. 604 784 898

Ing. Arch. Libor Lacina, HIP

Bohdan Sobotka, DiS. - ELE, tel. 777 589 986

Zdena Sychrová - výkaz výměr, tel. 736 540 001

A.2 Seznam vstupních podkladů

- prohlídka na místě stavby.

- zadání ze strany investora.

- projektová dokumentace Rekonstrukce objektu rektorátu zpracované spol. - Slezská projektová společnost z července 2000.

- fotografický pasport.

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území: Část řešeného objektu na parcele č. 380 / 1, Katastrální území Opava - Předměstí

- Údaje o ochraně podle jiných právních předpisů:  Nemění se projektovým záměrem.

- Údaje o odtokových poměrech:  Nemění se

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Charakter objektu se nemění.

- Údaje o souhlasu s územním rozhodnutím: Charakter objektu se nemění.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: Budou splněny.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Požadavky budou splněny.

- Seznam výjimek a účelových řešeních: Nejsou.

- Seznam podmiňujících investi: Nejsou.

- Seznam pozemků dotčených prováděním stavby: p.č. 380 / 1, Katastrální území Opava - Předměstí

A.4. Údaje o stavbě

- Stavba nebo změna dokončené stavby: Stavební úprava v interiérových částech objektu, spojená zejména s obnovou interiérového vybavení a AV techniky. Konstrukční řešení se nemění.

- Účel užívání stavby: Stávající stav nebude navrženou stavební úpravou změněn - univerzitní budova rektorátu SLU v Opavě.

- Trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Nemění se projektovým záměrem.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Požadavky byly splněny.

- Navrhované kapacity stavby: Nemění se.

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov):  Nemění se.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): Projektová dokumentace – 04/2020, realizace – do 12/2021.

- Orientační náklady stavby: Přesná cena stavebních úprav bude stanovena na základě výběrového řízení dodavatele prací. Investor bude stavební práce financovat z projektu s názvem „UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“ (reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363). V této souvislosti musí činit předpokládané náklady na stavební práce dle zhotovitelem zpracovaného díla maximálně částku 4.776.660,00 Kč bez DPH.

A.5. Členění stavby na objekty

Stavba není členěna na objekty, projekt se týká interiérových částí jediného objektu budovy rektorátu SLU v Opavě, kterým se PD zabývá. Jednotlivé řešené oblasti v 1PP – 3NP jsou vyznačeny ve stávajícím stavu výkresové části dokumentace.

A.6 Použitý software

Autodesk Autocad for Mac 2014 – serial No: 339-57336961

Open Office 3.3.0

A.7 Datum zpracování

REVIZE 00 ze dne  10.4.2020