## Rekapitulace
Investor: | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě
Část : | Rekapitulace | autor: kolektiv autorů datum: 04/2020
SO | Objekt | Označení soupisu | Cena CZK
| Architektonické a stavebně technické řešení |  | 0
1.PP | Architektonické a stavebně technické řešení | SA 1.PP | 0
1.NP | Architektonické a stavebně technické řešení | SA 1.NP | 0
2.NP | Architektonické a stavebně technické řešení | SA 2.NP | 0
3.NP | Architektonické a stavebně technické řešení | SA 3.NP | 0
3.NP 3.34 | Architektonické a stavebně technické řešení | SA UNI SPACE ROOM | 0
| Silnoproudá elektrotechnika |  | 0
1.PP | Silnoproudá elektrotechnika | EL 1.PP | 0
1.NP | Silnoproudá elektrotechnika | EL 1.NP | 0
2.NP | Silnoproudá elektrotechnika | EL 2.NP | 0
3.NP | Silnoproudá elektrotechnika | EL 3.NP | 0
3.NP 3.34 | Silnoproudá elektrotechnika | EL 3.NP_3.34 | 0
| Celkem |  | 0
Zařízení staveniště dodavatele je součástí každého jednotlivého podlaží
| Cena celkem /CZK/ bez DPH |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| Konečná cena /CZK/ vč. DPH |  | 0

## SA_1.PP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 1. podzemní podlaží |  |  | autor: Z.Sychrová datum: 04/2020
Profese: |  | Architektonické a stavebně technické řešení
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Bourací práce |  |  |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
3 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů podlah |  |  |  | 0
5 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů |  |  |  | 0
6 |  | PSV |  |  |  | 0
7 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Bourací práce
1.1 |  | Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro druhotné použití | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen. | ks | 4 |  | 0
1.3 | 968019551 | Vybourání rámů oken pl.do 2 m2 vč.vyvěšení křídel | m2 | 1.508 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.031 | 0.046748
|  | 1,3*1,16 | 1.508
1.4 | 968072455 | Vybourání kovových rámů dveří pl.do 2 m2 vč.vyvěšení křídel | m2 | 4.137 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.076 | 0.31441
|  | 0,7*1,97*3 | 4.137
1.5 | 971033231 | Bourání zdiva z cihel do 1,0 m3 na MVC nebo MV | m3 | 0.7956 |  | 0 | 0,000 | 0 | 1.8 | 1.4321
|  | bourání stávající parapetní vyzdívky interiérového okna (vitríny) 1300x900x680 | 0.7956
1.6 | 965081223 | Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy | m2 | 99.56 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.057 | 5.6749
| m.č. 0.01 | 89,35 | 89.35
| m.č. 0.03 | 10,21 | 10.21
1.7 | 763131821 | Demontáž SDK podhledu - kastlíků - kolem VZT potrubí | m2 | 27 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.01721 | 0.46467
| m.č. 0.01 | 19,1+31,8*0,25 | 27
0.05
1.8 | 751510862 | Demontáž VZT potrubí | m | 31.8 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.0191 | 0.60738
| m.č. 0.01 | 21,8+10,0 | 31.8
1.9 | 75151R | Demontáž stávající nástěnné FCU pro zpětné použití | kpl | 2 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.0191 | 0.0382
1.10 | 735151821 | Demontáž otopných těles pro zpětné použití | ks | 4 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.02493 | 0.09972
1.11 |  | Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | 8.6781
| Poznámka | realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí
| Poznámka | demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu
| Poznámka | nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu oprávnění
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce
2.1 | 342241162 | Zdivo z cihel plných na maltu MC tl.140 mm | m2 | 2.7 |  | 0 | 0,23458 | 0.63337 | 0,000 | 0
|  | 1,3*0,9+1,3*1,16 | 2.698
2.2 | 342241161 | Zdivo z cihel plných na maltu MC tl.65 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 0,10940 | 0.24068 | 0,000 | 0
|  | 0,53*0,9*2+0,53*1,16*2 | 2.2036
2.3 | S - 01 763121449 | SDK předstěna spřažená tl. >50mm OZN. 3.21.00, bez bezpečnostní a požární odolnosti - akustická deska RIGITON R 6/18_tl. 12,5 mm - svislý profil R-CD, kotvené na stavěcí třmeny do R-CW tl. 27mm - vodorovný obvodový profil R-UD, tl. 28mm - minerální izolace mezi CDprofily, tl. 60mm | m2 | 15.495 |  | 0 | 0,01545 | 0.2394 | 0,000 | 0
|  | 6,19*2,5 | 15.495
| Poznámka | Šrouby, tmelit+stěrkovat dle technolog.manuálu rohy opatřeny al systémovým profilem, přetmelit, nebudou použity plastové profily po obvodě kce pružné napojovací těsnění, požadavky a lokální vyztužení, či výdřevy kvůli kotvení mobiliáře bude řešeno před zahájením stavby s dodavatelem mobiliáře, v prostorách se zvýšenou vlhkostí budou použity nátěry se zvýšenou odolností vůči otěru a nátěr kovových nosných kcí
2.4 |  | Výztuhy do SDK | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 1.1134
3 |  | Výplně otvorů
Dodávka a montáž
3.1 | D0.1 | Bezpečnostní dveře plné hladké, vícebodový zámek, klika/klika PZ, rozeta,skrytý samozavírač DC840, 3+1X skryté panty 3D, pravé, RAL 9003, rozměr 700 x 1970 mm | ks | 2 |  | 0
0
3.2 |  | s ložiskem,nerez, klika/klika + PZ spodní rozeta | ks | 2 |  | 0
3.3 |  | PZ vložka standard pro zprovoznění dveří | ks | 2 |  | 0
3.4 |  | Skrytý samozavírač | ks | 2 |  | 0
3.5 |  | montáž | ks | 2 |  | 0
3.6 |  | Skrytá bezpečnostní zárubeň, RAL 9003, vícebodový s bezp.trny, příprava samozavírač, rozměr 700/1970 mm | ks | 2 |  | 0
3.7 |  | skryté panty 3D - bílá | ks | 2 |  | 0
3.8 |  | sada nerezových protiplechů pro vícebodový hákový zámek KVF včetně bezpečnostních trnů | ks | 2 |  | 0
3.9 |  | povrchová úprava skrytých zárubní práškovým lakem | ks | 2 |  | 0
3.10 |  | příprava zárubní pro skrytý samozavírač | ks | 2 |  | 0
3.11 |  | montáž skrytých bezpečnostních zárubní do připravených SO | ks | 2 |  | 0
3.12 | D0.3 | Dveře plné hladké posuvné po zdi včetně posuvného systému, bez zamykání, mušle, tichý doraz jednostranně, posuv po zdi, RAL 9003 rozměr 700 x 1970 mm | ks | 1 |  | 0
3.13 |  | mušle bílá pro posuvné dveře bez zamykání | pár | 1 |  | 0
3.14 |  | montáž dveří vč.posuvného systému | ks | 1 |  | 0
3.15 |  | doprava | kpl | 2 |  | 0
3.16 | Pos.1 G-01 | Designová skleněná příčka s dvoukřídlými dveřmi v klenbě rozměr celé stěny: 3200 x 2300 mm (7,36 m2) rozměr dveří - rovných skel: 1600 x 2000 mm výplň: sklo ESG 10 mm čiré úprava skla - hrana leštěná broušená celkem m2: 3,2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0
3.17 |  | Kování pro bezrámové dvoukřídlé dveře, RAL 9003 mat PT 10, PT 20, PT40, podlahový samozavírač s aretací | ks | 1 |  | 0
3.18 |  | madlo tyčovina průměr 35 mm, délka 1800 mm RAL 9017 | ks | 2 |  | 0
3.19 |  | podlahový zámek | ks | 2 |  | 0
3.20 |  | rozměr fixů - zaoblených skel: 1600 x 2300 mm a 1600 x 300 mm výplň: sklo 12 mm čiré úprava skla - hrana leštěná broušená celkem m2: 4,16 m2 profilace U profilu: 20x20x2mm RAL 9003 mat | m2 | 4.16 |  | 0
3.21 |  | příplatek za zaoblená skla | m2 | 4.16 |  | 0
3.22 |  | příplatek za ohýbanou profilaci U profilu: 20x20x2mm RAL 9003 mat | ks | 1 |  | 0
3.23 |  | Montáž příčky a dveří, drobný spojovací materiál | ks | 1 |  | 0
3.24 | Pos.2 G-02 | Celoskleněné dvoukřídlé posuvné dveře Rozměr: 3240 x 2220 mm (rozměr křídla 1625 x 2220 mm) sklo: ESG 12 mm čiré, hrana broušená leštěná celkem: 7,19 m2 | m2 | 7.19 |  | 0
3.25 |  | Kování pro bezrámové dvoukřídlé posuvné dveře - nerez brus nebo lesk, pojezdová kolejnice, jezdící mechanismus, brzdný systém, vodič skla | ks | 2 |  | 0
3.26 |  | madlo tyčovina průměr 35 mm, délka 1800 mm RAL 9017 | ks | 2 |  | 0
3.27 |  | podlahový zámek | ks | 2 |  | 0
3.28 |  | Montáž dveří a drobný spojovací materiál | ks | 1 |  | 0
3.29 |  | Příplatek za lakování profilace a kování RAL 9003 mat | kpl | 1 |  | 0
3.30 |  | Zaměření, doprava na zaměření a výkresová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
3.31 |  | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
3.32 | O0.A | Údržba a promazání, revize funkčnosti | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů podlah
4.1 | 777111101 | Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí | m2 | 100.7 |  | 0
|  | 48,60+17,74+23,50+10,21+0,61 | 100.7
4.2 | F0.1 | místnost 0.01A, 0.01B, 0.01C, 0.03 | m2 | 100.7
|  | 48,60+17,74+23,50+10,21+0,61 | 100.7
4.2.1 | 777131101 | Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek | m2 | 100.7 |  | 0 | 0.0003 | 0.03021 | 0,000 | 0
4.2.2 | 783932171R | Cementový polymery modifikovaný samonivelační a vyhlazovací potěr (stěrka), tl. 5-10mm | m2 | 100.7 |  | 0 | 0.016 | 1.6112 | 0,000 | 0
4.2.3 | 777R 01 | Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie | m2 | 80.6 |  | 0
4.2.4 | 777R 02 | Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva. | m2 | 100.7 |  | 0 | 0.0573 | 5.7701 | 0,000 | 0
4.2.5 | 777R 03 | Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm | m2 | 100.7 |  | 0
4.3 |  | Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a vyrovnání podkladu | m | 78 |  | 0
|  | 43,7+3,0*2+0,35*4*2*2+5,74*2-3,62*2+2,5*2+13,5 | 78
4.4 | 77642131R | Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin | m | 1.4 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 7.4115
5 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů
5.1 | 611325421 | Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 103.296 |  | 0 | 0.0057 | 0.58879 | 0,000 | 0
|  | (48,60+17,74+23,50)*1,15 | 103.296
5.2 | 612325421 | Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 183.1025 |  | 0 | 0.0057 | 1.0437 | 0,000 | 0
|  | 43,7*2,43+6,19*2,63*2-3,19*2,01*2+0,35*4*2,3*2*2+5,74*2,38*2-3,62*2,14*2+5,74*2,38*2-3,24*2,07*2-6,19*2,43 | 149.5025
|  | 15,8*2,43-1,0*2,07-0,7*1,97*2 | 33.6
5.3 | 612322341 | Nová štuková dvouvrstvá omítka stěn | m2 | 7.6 |  | 0 | 0.01313 | 0.099788 | 0,000 | 0
|  | 2,7*2+2,2 | 7.6
5.4 | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0,000 | 0
5.4.1 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech | m2 | 22.6958 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 1,0*0,6*4+3,2*2,3+3,24*2,22+0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,7*1,97*1 | 22.6958
5.4.2 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 24.9954 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
5.4.3 | 784121001 | Odstranění stávající malby oškrábáním | m2 | 286.4 |  | 0 | 0.001 | 0.2864 | 0,000 | 0
|  | 103,3+149,50+33,60 | 286.4
5.4.4 | 784181111 | Penetrace podkladu | m2 | 309.5 |  | 0
|  | 286,40+15,50+2,7*2+2,2 | 309.5
5.4.5 | 784211102 | Malby dvojnásobné za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) | m2 | 309.5 |  | 0 | 0.00026 | 0.08047 | 0,000 | 0
5.4.6 | 784R01 | Příplatek za obtížnost štukových dekorací | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.0991
6 |  | PSV
6.1 | 751510862 | Dodávka a montáž VZT potrubí - nahrazeno nově pohledově přiznaným , perforované, lak 20% lesk, RAL dle výmalby | m | 31.8 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0
| m.č. 0.01 | 21,8+10,0 | 31.8
6.2 | 75151R | Zpětná montáž stávající nástěnné FCU - neznámá dimenze - bude osazena standartizovaná kapotáž dle skutečně zjištěného typu FCU | kpl | 2 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0
6.3 | 73515139R | Zpětná montáž stávajících otopných těles 22/900/700, vč.úpravy napojení potrubí | ks | 4 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0
6.4 | 78332420R | Nátěr stávajících rozvodných skříní - základ + 2x vrchní nátěr RAL dle architekta | m2 | 0.9 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Ostatní práce a dodávky
7.1 | R 01 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
7.2 | R 02 | Orientační systém | kpl | 1 |  | 0
7.3 | R 03 | Stavební přípomoce | HZS | 150 |  | 0
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do rozměru 150 mm x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v rámci rozpočtu stavby. - demontáže stávajících podlahových krabic - demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací (pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)
7.4 | R 04 | Začištění prostupů všech instalací | kpl | 1 |  | 0
7.5 | 949101112 | Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 194.3 |  | 0 | 0,00021 | 0.040803 | 0 | 0
|  | 100,7+78*1,2 | 194.3
7.6 | 952901111 | Vyčištění objektu po dokončení prací | m2 | 128.3 |  | 0
|  | 100,70+0,6*4*2+7,2*2+4,2*2 | 128.3
7.7 | 998011004 | Přesun hmot | t | 10.6649 |  | 0 |  | 10.6649
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## SA_1.NP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 1. nadzemní podlaží |  |  | autor: Z.Sychrová datum: 04/2020
Profese: |  | Architektonické a stavebně technické řešení
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Bourací práce |  |  |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
3 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů podlah |  |  |  | 0
5 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů |  |  |  | 0
6 |  | PSV |  |  |  | 0
7 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Bourací práce
1.1 |  | Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro druhotné použití | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen. | ks | 8 |  | 0
1.3 | 968019551 | Vybourání rámů oken pl.do 2 m2 - okénko recepce - demontáž vč.parapetu a obložky | m2 | 1.95 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.031 | 0.06045
|  | 1,3*1,5 | 1.95
1.4 | 965081223 | Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy | m2 | 97.01 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.057 | 5.5296
| m.č. 1.05 | 21,79 | 21.79
| m.č. 1.18 | 6,45 | 6.45
| m.č. 1.19 | 55,93 | 55.93
| m.č. 1.44 | 12,84 | 12.84
1.5 | 713190816 | Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm | m2 | 97.01 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.05 | 4.8505
| m.č. 1.05 | 21,79 | 21.79
| m.č. 1.18 | 6,45 | 6.45
| m.č. 1.19 | 55,93 | 55.93
| m.č. 1.44 | 12,84 | 12.84
1.6 | 7131908R | Demontáž separační vrstvy - asf.pás A400H | m2 | 115.1 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.00086 | 0.098986
|  | 104,60*1,10 | 115.1
1.7 |  | Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 10.5395
| Poznámka | realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí
| Poznámka | demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu
| Poznámka | nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu oprávnění
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce
2.1 | 342241161 | Zdivo z cihel plných na maltu MC 10 tl.65 mm | m2 | 5.098 |  | 0 | 0,10940 | 0.55772 | 0,000 | 0
|  | 1,59*3,2 | 5.098
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.55772
3 |  | Výplně otvorů
Dodávka a montáž
3.1 | O1.1 | Interiérová celoskleněná přepážka vstupní recepce neotvíravé - 1300x1500 mm, - součástí dokumentace a dodávky mobiliáře – prvek T15 | ks |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů podlah
4.1 | 777111101 | Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí | m2 | 97.01 |  | 0
| m.č. 1.05 | 21,79 | 21.79
| m.č. 1.18 | 6,45 | 6.45
| m.č. 1.19 | 55,93 | 55.93
| m.č. 1.44 | 12,84 | 12.84
4.2 | F1.1 | místnost 1.05, 1.18, 1.19, 1.44 | m2 | 97.01
|  | 21,79+6,45+55,93+12,84 | 97.01
4.2.1 | 271562211 | Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm) | m3 | 2.9103 |  | 0 | 1.98 | 5.7624 | 0,000 | 0
4.2.2 | 632481213 | Separační vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny | m2 | 121.3025 |  | 0 | 0.00013 | 0.015769 | 0,000 | 0
|  | (21,79+6,45+55,93+12,84)*1,25 | 121.3025
4.2.3 | 632451214R | Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm | m2 | 97.01 |  | 0 | 0.11326 | 10.9874 | 0,000 | 0
4.2.4 | 777131101 | Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek | m2 | 97.01 |  | 0 | 0.0003 | 0.029103 | 0,000 | 0
4.2.5 | 777R 01 | Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie | m2 | 77.648 |  | 0
4.2.6 | 777R 02 | Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva. | m2 | 97.01 |  | 0 | 0.0573 | 5.5587 | 0,000 | 0
4.2.7 | 777R 03 | Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm | m2 | 97.01 |  | 0
4.3 | 777R 04 | Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a vyrovnání podkladu | m | 66.8 |  | 0
|  | 13,5+35,1+26,3+7,2-9,0-3,15-3,15 | 66.8
4.5 | 77642131R | Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin | m | 9 |  | 0
|  | 1,8+0,8+0,8+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,9+0,9 | 9
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 22.3533
5 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů
5.1 | 611325421 | Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 91.55 |  | 0 | 0.0057 | 0.52184 | 0,000 | 0
|  | 22,78+55,93+12,84 | 91.55
5.2 | 612325421 | Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 293.4985 |  | 0 | 0.0057 | 1.6729 | 0,000 | 0
|  | 26,3*3,0-10,2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2 | 62.002
|  | 35,1*3,55-1,75*3,19-1,72*3,19-0,8*2,05*2-0,6*2,05-3,145*2,73-2,15*2,73-1,3*1,5 | 92.6204
|  | 16,7*3,2-3,145*2,73-0,8*2,15-0,6*2,15*0,85*2,15 | 40.7767
|  | 14,6*4,85-2,7*2,87-3,0*4,55+16,98*3,15-1,75*2,75 | 98.0995
5.3 | 612322341 | Nová štuková dvouvrstvá omítka stěn | m2 | 10.196 |  | 0 | 0.01313 | 0.13387 | 0,000 | 0
|  | 1,59*3,2*2 | 10.196
5.4 | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0,000 | 0
5.4.1 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech | m2 | 1.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 1,3*1,5 | 1.95
5.4.2 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 2.175 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
5.4.3 | 784121001 | Odstranění stávající malby oškrábáním | m2 | 286.4 |  | 0 | 0.001 | 0.2864 | 0,000 | 0
|  | 91,55+293,5 | 286.4
5.4.4 | 784181111 | Penetrace podkladu | m2 | 430 |  | 0
|  | 91,55+293,50+10,2+21,79+12,84 | 430
5.4.5 | 784211102 | Malby dvojnásobné za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) | m2 | 430 |  | 0 | 0.00026 | 0.1118 | 0,000 | 0
5.4.6 | 784R01 | Příplatek za obtížnost štukových dekorací | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.7269
6 |  | PSV
6.1 |  | ZTI - přesun fontánky a nápojového automatu vč.přívodu vody a odpadu | kpl | 1 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Ostatní práce a dodávky
7.1 | R 01 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
7.2 | R 02 | Orientační systém | kpl | 1 |  | 0
7.3 | R 03 | Stavební přípomoce | HZS | 15 |  | 0
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do rozměru 150 mm x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v rámci rozpočtu stavby. - demontáže stávajících podlahových krabic - demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací (pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)
7.4 | R 04 | Začištění prostupů všech instalací | kpl | 1 |  | 0
7.5 | 949101112 | Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 210.6 |  | 0 | 0,00021 | 0.044226 | 0 | 0
|  | 91,55+66,8*1,2+32,4*1,2 | 210.6
7.6 | 952901111 | Vyčištění objektu po dokončení prací | m2 | 130.1 |  | 0
|  | 91,55+21,79+12,84+3,90 | 130.1
7.7 | 998011004 | Přesun hmot | t | 25.6821 |  | 0 |  | 25.6821
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## SA_2.NP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 2. nadzemní podlaží |  |  | autor: Z.Sychrová datum: 04/2020
Profese: |  | Architektonické a stavebně technické řešení
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Bourací práce |  |  |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
3 |  | Úpravy povrchů podlah |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů |  |  |  | 0
5 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Bourací práce
1.1 |  | Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu, následně po položení podlahové krytiny zpětná montáž (kotveno do podlahy ve stejných pozicích). | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen. | ks | 8 |  | 0
1.3 | 965081223 | Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy | m2 | 96.76 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.057 | 5.5153
| m.č. 2.03 | 19,66 | 19.66
| m.č. 2.06 | 56,67 | 56.67
| m.č. 2.12 | 6,45 | 6.45
| m.č. 2.18 | 13,98 | 13.98
1.4 | 713190816 | Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm | m2 | 96.76 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.05 | 4.838
| m.č. 2.03 | 19,66 | 19.66
| m.č. 2.06 | 56,67 | 56.67
| m.č. 2.12 | 6,45 | 6.45
| m.č. 2.18 | 13,98 | 13.98
1.5 | 7131908R | Demontáž separační vrstvy - asf.pás A400H | m2 | 106.496 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.00086 | 0.091587
|  | 96,76*1,10 | 106.496
1.6 | 776201811 | Demontáž koberce | m2 | 198.96 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.0025 | 0.4974
|  | 198,96 | 198.96
1.7 | 763R | Stávající SDK konstrukce. kapotáž výsuvného projekčního plátna. bude kompletně odstraněna, vč. odborné demontáže plátna | ks | 1 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.28625 | 0.28625
1.8 |  | Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 10.9423
| Poznámka | realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí
| Poznámka | demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu
| Poznámka | nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu oprávnění
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce
2.1 | 342241161 | Zdivo z cihel plných na maltu MC 10 tl.65 mm | m2 | 5.098 |  | 0 | 0,10940 | 0.55772 | 0,000 | 0
|  | 1,59*3,2 | 5.098
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.55772
3 |  | Úpravy povrchů podlah
3.1 | 777111101 | Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí | m2 | 96.76 |  | 0
| m.č. 2.03 | 19,66 | 19.66
| m.č. 2.06 | 56,67 | 56.67
| m.č. 2.12 | 6,45 | 6.45
| m.č. 2.18 | 13,98 | 13.98
3.2 | F2.1 | místnost 2.03, 2.06, 2.12, 2.18 | m2 | 96.76
|  | 19,66+56,67+6,45+13,98 | 96.76
3.2.1 | 271562211 | Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm) | m3 | 2.9028 |  | 0 | 1.98 | 5.7475 | 0,000 | 0
3.2.2 | 632481213 | Separační vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny | m2 | 120.95 |  | 0 | 0.00013 | 0.015723 | 0,000 | 0
|  | (19,66+56,67+6,45+13,98)*1,25 | 120.95
3.2.3 | 632451214R | Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm | m2 | 96.76 |  | 0 | 0.11326 | 10.959 | 0,000 | 0
3.2.4 | 777131101 | Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek | m2 | 96.76 |  | 0 | 0.0003 | 0.029028 | 0,000 | 0
3.2.5 | 777R 01 | Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie | m2 | 77.448 |  | 0
3.2.6 | 777R 02 | Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva. | m2 | 96.76 |  | 0 | 0.0573 | 5.5443 | 0,000 | 0
3.2.7 | 777R 03 | Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm | m2 | 96.76 |  | 0
3.3 | 777R 04 | Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a vyrovnání podkladu | m | 100.115 |  | 0
|  | 13,5+35,1+26,3+7,2-9,0-3,15-3,15+36,6-3,3-1,47-3,3-0,75-1,745-0,8-0,65+17,5-1,47-3,3-1,8-0,8*2-0,6 | 100.115
3.4 | F2.2 | místnost 2.05 | m2 | 198.96
3.4.1 | 776211131 | Lepení povlakových textilních pásů | m2 | 204.4 |  | 0 | 0.0005 | 0.1022 | 0,000 | 0
|  | 198,96+10,9*0,5 | 204.4
3.4.2 | 69751063 | Koberec zátěžový, útlum 25dB | m2 | 214.804 |  | 0 | 0.0255 | 5.4775 | 0,000 | 0
|  | 198,96*1,05+10,90*0,5*1,08 | 214.804
3.4.3 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 58.5 |  | 0 | 1e-05 | 0.000585 | 0,000 | 0
|  | 63,7-1,47*3-0,8 | 58.5
3.4.4 | 61418111R | Dodávka lišt - MDF lakovaný sokl, tl. 10mm, v. 60mm, barevnost shodně s výmalbou | m | 70.2 |  | 0 | 0.0002 | 0.01404 | 0,000 | 0
3.5 | 77642131R | Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin | m | 13.81 |  | 0
|  | 1,8+0,8+0,8+0,6+1,47*3+0,8+0,65+0,75+1,3*2+0,6 | 13.81
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů
4.1 | 611325421 | Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 297.26 |  | 0 | 0.0057 | 1.6944 | 0,000 | 0
|  | 198,96+56,67+19,66+21,97 | 297.26
4.2 | 612325421 | Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 620.6042 |  | 0 | 0.0057 | 3.5374 | 0,000 | 0
|  | 63,8*7,28-1,85*4,84*5-1,47*2,865*3 | 407.1193
|  | 17,54*3,173-1,8*2,45*0,8*2,47*2-0,6*2,47-1,47*2,865-3,3*2,87 | 23.0615
|  | 36,6*3,33-1,47*2,865-3,3*2,4-0,85*2,03*2-0,65*2,03-1,745*3,07-1,75*3,07-3,3*2,87 | 84.7753
|  | 15,7*3,3+2,35*3,3-1,3*2,52*2 | 53.013
|  | 14,5*3,63 | 52.635
4.3 | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0,000 | 0
4.3.1 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech | m2 | 44.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 1,85*4,84*5 | 44.8
4.3.2 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 49.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
4.3.3 | 784121001 | Odstranění stávající malby oškrábáním | m2 | 917.86 |  | 0 | 0.001 | 0.91786 | 0,000 | 0
|  | 297,26+620,60 | 917.86
4.3.4 | 784181111 | Penetrace podkladu | m2 | 931.84 |  | 0
|  | 297,26+620,60+13,98 | 931.84
4.3.5 | 784211102 | Malby dvojnásobné za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) | m2 | 931.84 |  | 0 | 0.00026 | 0.24228 | 0,000 | 0
4.3.6 | 784R01 | Příplatek za obtížnost štukových dekorací | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 6.392
5 |  | Ostatní práce a dodávky
6.1 | R 01 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
6.2 | R 02 | Orientační systém | kpl | 1 |  | 0
6.3 | R 03 | Stavební přípomoce | HZS | 55 |  | 0
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do rozměru 150 mm x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v rámci rozpočtu stavby. - demontáže stávajících podlahových krabic - demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací (pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)
6.4 | R 04 | Začištění prostupů všech instalací | kpl | 1 |  | 0
6.5 | 949101112 | Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 359 |  | 0 | 0,00021 | 0.07539 | 0 | 0
|  | 28,8+21,97+19,66+23,1*3,3+56,67+36,6*3,3+13,98+17,5*1,2 | 359
6.6 | 946112116 | Montáž pojízdných věží š. do 1,6, délky 3,2 m, výšky do 6,6 m | ks | 1 |  | 0 | 0,00021 | 0.00021 | 0 | 0
6.7 | 946112216 | Příplatek za každý den používání | ks | 10 |  | 0
6.8 | 946112816 | Demontáž pojízdných věží š. do 1,6, délky 3,2 m, výšky do 6,6 m | ks | 1 |  | 0
6.9 | 952901111 | Vyčištění objektu po dokončení prací | m2 | 289.3 |  | 0
|  | 13,98+56,67+19,66+198,96 | 289.3
6.10 | 998011004 | Přesun hmot | t | 6.424 |  | 0 |  | 6.424
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 6.4996
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## SA_3.NP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 3. nadzemní podlaží |  |  | autor: Z.Sychrová datum: 04/2020
Profese: |  | Architektonické a stavebně technické řešení
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Bourací práce |  |  |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
3 |  | Úpravy povrchů podlah |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů |  |  |  | 0
5 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Bourací práce
1.1 |  | Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro druhotné použití | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen. | ks | 12 |  | 0
1.3 | 965081223 | Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy | m2 | 125.41 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.057 | 7.1484
| m.č. 3.07 | 22,94 | 22.94
| m.č. 3.13 | 55,74 | 55.74
| m.č. 3.14 | 6,70 | 6.7
| m.č. 3.21 | 33,93 | 33.93
| m.č. 3.21a | 6,10 | 6.1
1.4 | 713190816 | Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm | m2 | 125.4 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.05 | 6.27
| m.č. 3.07 | 22,94 | 22.94
| m.č. 3.13 | 55,74 | 55.74
| m.č. 3.14 | 6,69 | 6.69
| m.č. 3.21 | 33,93 | 33.93
| m.č. 3.21a | 6,10 | 6.1
1.5 | 7131908R | Demontáž separační vrstvy - asf.pás A400H | m2 | 138 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.00086 | 0.11868
|  | 125,40*1,10 | 138
1.6 |  | Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 13.537
| Poznámka | realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí
| Poznámka | demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu
| Poznámka | nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu oprávnění
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce
2.1 | 763111314R | Pilíř SDK pro výsuvný rack | ks | 1 |  | 0 | 0,10940 | 0.1094 | 0,000 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.1094
3 |  | Úpravy povrchů podlah
3.1 | 777111101 | Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí | m2 | 125.4 |  | 0
| m.č. 3.07 | 22,94 | 22.94
| m.č. 3.13 | 55,74 | 55.74
| m.č. 3.14 | 6,69 | 6.69
| m.č. 3.21 | 33,93 | 33.93
| m.č. 3.21a | 6,10 | 6.1
3.2 | F2.1 | místnost 3.07, 3.13, 3.14, 3.21, 3.21a | m2 | 125.4
|  | 22,94+55,74+6,69+33,93+6,10 | 125.4
3.2.1 | 271562211 | Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm) | m3 | 3.762 |  | 0 | 1.98 | 7.4488 | 0,000 | 0
3.2.2 | 632481213 | Separační vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny | m2 | 156.75 |  | 0 | 0.00013 | 0.020377 | 0,000 | 0
|  | (22,94+55,74+6,69+33,93+6,10)*1,25 | 156.75
3.2.3 | 632451214R | Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm | m2 | 125.4 |  | 0 | 0.11326 | 14.2028 | 0,000 | 0
3.2.4 | 777131101 | Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek | m2 | 125.4 |  | 0 | 0.0003 | 0.03762 | 0,000 | 0
3.2.5 | 777R 01 | Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie | m2 | 100.3 |  | 0
3.2.6 | 777R 02 | Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva. | m2 | 125.4 |  | 0 | 0.0573 | 7.1854 | 0,000 | 0
3.2.7 | 777R 03 | Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm | m2 | 125.4 |  | 0
3.3 | 777R 04 | Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a vyrovnání podkladu | m | 119.995 |  | 0
|  | 36,2-1,3*2-0,92*2-1,8-0,7-0,6-0,65+10,95-3,475+25,8-2,5-0,8-0,95*3-1,4-0,8+11,0-3,475+34,1-1,75-0,6*2-0,8-2,55+9,9-2,55-0,8-1,8+36,2-1,8-0,92-1,3*2-0,65-0,6-0,7-2,0 | 119.995
3.4 | 77642131R | Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin | m | 13.52 |  | 0
|  | 1,3*2+0,92+0,65+0,6+2,0+0,9+0,8+0,95*3+1,4+0,8 | 13.52
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů
4.1 | 611325421 | Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 76.08 |  | 0 | 0.0057 | 0.43366 | 0,000 | 0
|  | 55,74+20,34 | 76.08
4.2 | 612325421 | Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 317.1991 |  | 0 | 0.0057 | 1.808 | 0,000 | 0
|  | 25,8*3,0-0,8*2,2*2-0,95*2,2*3-1,4*2,22-2,5*2,6 | 58.002
|  | 34,1*3,5-1,85*2,0*2-2,38*2,0-2,55*2,6-0,6*2,05*2-0,8*2,05-2,5*2,6-1,725*2,96-1,75*2,96 | 79.674
|  | 19,0*5,17-1,18*3,2*3-1,725-2,96-1,75*2,96 | 77.037
|  | 9,9*3,0-1,8*2,45-0,8*2,05-2,55*2,6 | 17.02
|  | 36,2*3,0-0,92*2,22-1,8*2,45-0,7*2,03-2,0*3,2-0,6*2,03-0,65*2,03-1,3*2,46-1,3*2,45 | 85.4661
4.3 | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0,000 | 0
4.3.1 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech | m2 | 29.098 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 1,85*3,2*3+1,18*3,2*3 | 29.098
4.3.2 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 31.9978 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
4.3.3 | 784121001 | Odstranění stávající malby oškrábáním | m2 | 393.28 |  | 0 | 0.001 | 0.39328 | 0,000 | 0
|  | 76,08+317,20 | 393.28
4.3.4 | 784181111 | Penetrace podkladu | m2 | 461.85 |  | 0
|  | 393,28+5,6+22,94+6,1+33,93 | 461.85
4.3.5 | 784211102 | Malby dvojnásobné Dulux za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) | m2 | 461.85 |  | 0 | 0.00026 | 0.12008 | 0,000 | 0
4.3.6 | 784R01 | Příplatek za obtížnost štukových dekorací | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.7551
5 |  | Ostatní práce a dodávky
5.1 | R 01 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
5.2 | R 02 | Orientační systém | kpl | 1 |  | 0
5.3 | R 03 | Stavební přípomoce | HZS | 30 |  | 0
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do rozměru 150 mm x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v rámci rozpočtu stavby. - demontáže stávajících podlahových krabic - demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací (pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)
5.4 | R 04 | Začištění prostupů všech instalací | kpl | 1 |  | 0
5.5 | 949101112 | Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 226 |  | 0 | 0,00021 |  | 0 | 0
|  | 76,0+(25,8+34,1+19,0+9,9+36,2)*1,2 | 226
5.6 | 952901111 | Vyčištění objektu po dokončení prací | m2 | 171 |  | 0
|  | 55,74+20,34+22,94+6,1+33,93+32,0 | 171
5.7 | 998011004 | Přesun hmot | t | 10.2038 |  | 0 |  | 10.2038
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## SA_3.NP 3.34
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 3. nadzemní podlaží - 3.34 UNI SPACE ROOM |  |  | autor: Z.Sychrová datum: 04/2020
Profese: |  | Architektonické a stavebně technické řešení
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Bourací práce |  |  |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
3 |  | Úpravy povrchů podlah |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů |  |  |  | 0
5 |  | PSV |  |  |  | 0
6 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Bourací práce
1.1 |  | Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro druhotné použití | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen. | ks | 1 |  | 0
1.3 | 776201811 | Demontáž koberce vč,ukončení u zdi | m2 | 71.87 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.0025 | 0.17968
|  | 71,87 | 71.87
1.4 | 763131821 | Demontáž podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštěné SDK | m2 | 71.87 |  | 0 | 0,000 | 0 | 0.01721 | 1.2369
1.5 |  | Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 1.4166
| Poznámka | realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí
| Poznámka | demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu
| Poznámka | nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu oprávnění
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Svislé a vodorovné konstrukce
2.1 | P3.2 | Sádrokartonový částečně akustický podhled zavěšený vč.revizních SDK dvířek. kombinace plné a akustické desky | m2 | 71.87 |  | 0 | 0.02254 | 1.6199 | 0,000 | 0
|  | závěsný systém kotvený do stávající stropní kce minerální izolace tl. 160 mm | m2 | 71.87
|  | kombinace z toho: konstrukční SDK deska tl. 12,5mm | m2 | 24.8
|  | kombinace z toho: akustická deska tl. 12,5 mm | m2 | 47.07
| Poznámka | do podhledu budou vyříznuty otvory pro vestavná bodová světla
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Úpravy povrchů podlah
3.1 | 777111101 | Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí | m2 | 71.87 |  | 0
| m.č. 3.34 | 71,87 | 71.87
3.2 | F3.2 | místnost 3.34 | m2 | 71.87
3.2.1 | 776211131 | Lepení povlakových textilních pásů | m2 | 75 |  | 0 | 0.0005 | 0.0375 | 0,000 | 0
|  | 71,87+3,13 | 75
3.2.2 | 69751063 | Koberec zátěžový, útlum 25dB | m2 | 79 |  | 0 | 0.0255 | 2.0145 | 0,000 | 0
|  | 75,0*1,05 | 79
3.2.3 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 35.4 |  | 0 | 1e-05 | 0.000354 | 0,000 | 0
|  | 36,3-0,92 | 35.4
3.2.4 | 61418111R | Dodávka lišt - MDF lakovaný sokl, tl. 10mm, v. 60mm, barevnost shodně s výmalbou | m | 42.5 |  | 0 | 0.0002 | 0.0085 | 0,000 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů
4.1 | 612325421 | Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 100.602 |  | 0 | 0.0057 | 0.57343 | 0,000 | 0
|  | 36,3*3,0-0,92*2,22-1,17*1,78*2-1,18*1,78 | 100.602
4.2 | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
4.2.1 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech | m2 | 8.3482 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 1,17*1,78*3+1,18*1,78 | 8.3482
4.2.2 | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 9.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
4.2.3 | 784121001 | Odstranění stávající malby oškrábáním | m2 | 100.6 |  | 0 | 0.001 | 0.1006 | 0,000 | 0
|  | 100.6 | 100.6
4.2.4 | 784181111 | Penetrace podkladu | m2 | 172.5 |  | 0
|  | 100,60+71,87 | 172.5
4.2.5 | 784211102 | Malby dvojnásobné za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) | m2 | 172.5 |  | 0 | 0.00026 | 0.04485 | 0,000 | 0
4.2.6 | 784R01 | Příplatek za obtížnost štukových dekorací | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | PSV
5.1 |  | Dodávka a montáž zatemňovací rolety 1170 x 1780 mm | ks | 4 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
6 |  | Ostatní práce a dodávky
6.1 | R 01 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
6.2 | R 02 | Orientační systém | kpl | 1 |  | 0
6.3 | R 03 | Stavební přípomoce | HZS | 20 |  | 0
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do rozměru 150 mm x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v rámci rozpočtu stavby. - demontáže stávajících podlahových krabic - demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací (pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)
6.4 | R 04 | Začištění prostupů všech instalací | kpl | 1 |  | 0
6.5 | 949101112 | Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 107.2 |  | 0 | 0,00021 | 0.022512 | 0 | 0
|  | 71,80+35,40 | 107.2
6.6 | 952901111 | Vyčištění objektu po dokončení prací | m2 | 80.15 |  | 0
|  | 71,8+8,35 | 80.15
6.7 | 998011004 | Přesun hmot | t | 4.4222 |  | 0 |  | 4.4222
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## EL_1.PP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 1. podzemní podlaží |  |  | autor: B.Sobotka datum: 04/2020
Profese: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Kabely a trubky |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
3 |  | Rozvaděč R02 (úprava rozvaděče) |  |  |  | 0
4 |  | Svítidla |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Kabely a trubky
1.1 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
1.2 |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 20 |  | 0
1.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 280 |  | 0
1.4 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  | 0
1.5 |  | CYKY-O 5x1,5 | m | 20 |  | 0
1.6 |  | CYKY-J 7x1,5 | m | 8 |  | 0
1.7 |  | HDMI | m | 8 |  | 0
1.8 |  | UTP cat. 6a | m | 500 |  | 0
1.9 |  | audiokabel 2x2,5 | m | 25 |  | 0
1.10 |  | trubka Ø25, střední mechanická odolnost | m | 150 |  | 0
1.11 |  | trubka Ø50, střední mechanická odolnost | m | 120 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál
2.1 |  | zásuvka jednonásobná | ks | 34 |  | 0
2.2 |  | zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 | ks | 6 |  | 0
2.3 |  | zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 | ks | 17 |  | 0
2.4 |  | zásuvka HDMI | ks | 11 |  | 0
2.5 |  | spínač č. 1/0 | ks | 6 |  | 0
2.6 |  | spínač č. 1/0+1/0 | ks | 7 |  | 0
2.7 |  | záslepka přístrojové pozice | ks | 10 |  | 0
2.8 |  | přístrojový rámeček jednonásobný | ks | 7 |  | 0
2.9 |  | přístrojový rámeček dvojnásobný | ks | 5 |  | 0
2.10 |  | přístrojový rámeček trojnásobný | ks | 15 |  | 0
2.11 |  | přístrojový rámeček čtyřnásobný | ks | 1 |  | 0
2.12 |  | přístrojový rámeček pětinásobný | ks | 5 |  | 0
2.13 |  | přístrojová krabice | ks | 91 |  | 0
2.14 |  | podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 4xZ230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a, 1x zásuvka HDMI | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Rozvaděč R02 (úprava rozvaděče)
3.1 |  | jistič B16A/1 | ks | 13 |  | 0
3.2 |  | jistič B10A/1 | ks | 4 |  | 0
3.3 |  | proudový chránič 63A/4/0,03 | ks | 2 |  | 0
3.4 |  | řadová svorka | ks | 17 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Svítidla
4.1 | 0.01B A1D | Závěsné LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 2000 x 21 x 64 mm, zaoblené rohy, stmívatelné DALI, případně tlačítkem. Přívodní kabel v bílé barvě. Dva samostatné okruhy světelné okruhy. Střední s LED modulem 1x40W (46 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barem Ra80, mikroprizma. Vedlejší spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 1 |  | 0
4.2 | 0.01B A2D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 2 |  | 0
4.3 | 0.01B A3D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 4 |  | 0
4.4 | 0.01B sv.lišta | 3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty) | ks | 1 |  | 0
4.5 | 0.01B N3 | Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, svítící při výpadku | ks | 1 |  | 0
4.6 | 01.01A A2D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 7 |  | 0
4.7 | 01.01A A3D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 11 |  | 0
4.8 | 01.01A sv.lišta | 3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty) | ks | 3 |  | 0
4.9 | 01.01A N3 | Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, svítící při výpadku | ks | 2 |  | 0
4.10 | 01.01A N1 | Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při výpadku, včetně piktogramu | ks | 1 |  | 0
4.11 | 01.01C A2D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 9 |  | 0
4.12 | 01.01C sv.lišta | 3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty) | ks | 2 |  | 0
4.13 | 01.01C N1 | Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při výpadku, včetně piktogramu | ks | 1 |  | 0
4.14 | 0.03 A2D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 2 |  | 0
4.15 | 0.03 A3D | Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, | ks | 2 |  | 0
4.16 | 0.03 sv.lišta | 3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty) | ks | 1 |  | 0
4.17 | 0.03 N3 | Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, svítící při výpadku | ks | 1 |  | 0
4.18 | 0.03 N1 | Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při výpadku, včetně piktogramu | ks | 1 |  | 0
4.19 | 0.02 N3 | Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, svítící při výpadku | ks | 1 |  | 0
4.20 | 0.02 N1 | Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při výpadku, včetně piktogramu | ks | 1 |  | 0
4.21 |  | recyklační poplatek za velká svítidla | ks | 1 |  | 0
4.22 |  | recyklační poplatek za malá svítidla | ks | 46 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál
5.1 |  | Montáž
5.2 |  | Doprava na stavbu
5.3 |  | Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace
5.4 |  | Úprava stávajících rozvaděčů
5.5 |  | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.
5.6 |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže
5.7 |  | Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace
5.8 |  | Průrazy všeobecně
5.9 |  | Montáž svítidel | kpl | 1 |  | 0
5.10 |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál
5.11 |  | Protipožární utěsnění prostupů
5.12 |  | Komplexní odzkoušení technologie
5.13 |  | Zaškolení obsluhy
5.14 |  | Projekt skutečného provedení
5.15 |  | Kolaudační podklady
5.16 |  | Značící štítky technologie
5.17 |  | Revize elektroinstalace
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## EL_1.NP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 1. nadzemní podlaží |  |  | autor: B.Sobotka datum: 04/2020
Profese: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení přístupů, označení pož. klapek, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.
Pokud není ve specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Kabely a trubky |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
3 |  | Rozváděče |  |  |  | 0
4 |  | Svítidla |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Kabely a trubky
1.1 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 3 |  | 0
1.2 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 90 |  | 0
1.3 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 50 |  | 0
1.4 |  | CYKY-O 5x1,5 | m | 30 |  | 0
1.5 |  | HDMI | m | 3 |  | 0
1.6 |  | UTP cat. 6a | m | 440 |  | 0
1.7 |  | trubka Ø25, střední mechanická odolnost | m | 150 |  | 0
1.8 |  | trubka Ø50, střední mechanická odolnost | m | 30 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál
2.1 |  | zásuvka jednonásobná | ks | 23 |  | 0
2.2 |  | zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 | ks | 3 |  | 0
2.3 |  | zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 | ks | 14 |  | 0
2.4 |  | zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná | ks | 4 |  | 0
2.5 |  | zásuvka HDMI | ks | 4 |  | 0
2.6 |  | spínač č. 1/0+1/0 | ks | 2 |  | 0
2.7 |  | záslepka přístrojové pozice | ks | 4 |  | 0
2.8 |  | přístrojový rámeček jednonásobný | ks | 8 |  | 0
2.9 |  | přístrojový rámeček trojnásobný | ks | 4 |  | 0
2.10 |  | přístrojový rámeček čtyřnásobný | ks | 6 |  | 0
2.11 |  | přístrojový rámeček pětinásobný | ks | 2 |  | 0
2.12 |  | přístrojová krabice | ks | 54 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Rozváděče
3.1 |  | Rozvaděč R11 (úprava rozvaděče)
3.1.1 |  | jistič s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03 | ks | 1 |  | 0
3.1.2 |  | řadová svorka | ks | 1 |  | 0
3.2 |  | Rozvaděč R12 (úprava rozvaděče)
3.2.1 |  | jistič B16A/1 | ks | 4 |  | 0
3.2.2 |  | jistič B10A/1 | ks | 1 |  | 0
3.2.3 |  | proudový chránič 63A/4/0,03 | ks | 1 |  | 0
3.2.4 |  | řadová svorka | ks | 5 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Svítidla
4.1 | 1.09 A5 | Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 2 |  | 0
4.2 | 1.10 A5 | Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 6 |  | 0
4.3 | 1.19 A5 | Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 8 |  | 0
4.4 |  | recyklační poplatek za velká svítidla | ks | 16 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál
5.1 |  | Montáž
5.2 |  | Doprava na stavbu
5.3 |  | Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace
5.4 |  | Úprava stávajících rozvaděčů
5.5 |  | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.
5.6 |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže
5.7 |  | Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace
5.8 |  | Průrazy všeobecně | kpl | 1 |  | 0
5.9 |  | Montáž svítidel
5.10 |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál
5.11 |  | Protipožární utěsnění prostupů
5.12 |  | Komplexní odzkoušení technologie
5.13 |  | Zaškolení obsluhy
5.14 |  | Projekt skutečného provedení
5.15 |  | Kolaudační podklady
5.16 |  | Značící štítky technologie
5.17 |  | Revize elektroinstalace
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## EL_2.NP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 2. nadzemní podlaží |  |  | autor: B.Sobotka datum: 04/2020
Profese: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Kabely a trubky |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla |  |  |  | 0
4 |  | Rozváděče |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Kabely a trubky
1.1 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 3 |  | 0
1.2 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 240 |  | 0
1.3 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 40 |  | 0
1.4 |  | HDMI | m | 5 |  | 0
1.5 |  | UTP cat. 6a | m | 800 |  | 0
1.6 |  | audiokabel 2x2,5 | m | 80 |  | 0
1.7 |  | trubka Ø16, nízká mechanická odolnost | m | 5 |  | 0
1.8 |  | trubka Ø25, střední mechanická odolnost | m | 180 |  | 0
1.9 |  | trubka Ø50, střední mechanická odolnost | m | 150 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál
2.1 |  | zásuvka jednonásobná | ks | 21 |  | 0
2.2 |  | zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 | ks | 3 |  | 0
2.3 |  | zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 | ks | 12 |  | 0
2.4 |  | zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná | ks | 3 |  | 0
2.5 |  | zásuvka HDMI | ks | 6 |  | 0
2.6 |  | spínač č. 1/0 | ks | 1 |  | 0
2.7 |  | záslepka přístrojové pozice | ks | 6 |  | 0
2.8 |  | přístrojový rámeček jednonásobný | ks | 7 |  | 0
2.9 |  | přístrojový rámeček dvojnásobný | ks | 1 |  | 0
2.10 |  | přístrojový rámeček trojnásobný | ks | 5 |  | 0
2.11 |  | přístrojový rámeček čtyřnásobný | ks | 4 |  | 0
2.12 |  | přístrojový rámeček pětinásobný | ks | 2 |  | 0
2.13 |  | přístrojová krabice | ks | 52 |  | 0
2.14 |  | podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 4xZ230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a | kpl | 5 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla
3.1 | 2.06 A5 | Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 8 |  | 0
3.2 |  | recyklační poplatek za velká svítidla | ks | 8 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Rozváděče
4.1 |  | Rozvaděč R21 (úprava rozvaděče)
4.1.1 |  | jistič s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03 | ks | 1 |  | 0
4.1.2 |  | řadová svorka | ks | 1 |  | 0
4.2 |  | Rozvaděč R22 (úprava rozvaděče)
4.2.1 |  | jistič B16A/1 | ks | 7 |  | 0
4.2.2 |  | jistič B10A/1 | ks | 1 |  | 0
4.2.3 |  | proudový chránič 63A/4/0,03 | ks | 1 |  | 0
4.2.4 |  | řadová svorka | ks | 8 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál
5.1 |  | Montáž
5.2 |  | Doprava na stavbu
5.3 |  | Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace
5.4 |  | Úprava stávajících rozvaděčů
5.5 |  | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.
5.6 |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže
5.7 |  | Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace
5.8 |  | Průrazy všeobecně
5.9 |  | Montáž svítidel | kpl | 1 |  | 0
5.10 |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál
5.11 |  | Protipožární utěsnění prostupů
5.12 |  | Komplexní odskoušení technologie
5.13 |  | Zaškolení obsluhy
5.14 |  | Projekt skutečného provedení
5.15 |  | Kolaudační podklady
5.16 |  | Značící štítky technologie
5.17 |  | Revize elektroinstalace
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## EL_3.NP
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 3. nadzemní podlaží |  |  | autor: B.Sobotka datum: 04/2020
Profese: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Kabely a trubky |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla |  |  |  | 0
4 |  | Rozváděče |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Kabely a trubky
1.1 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 5 |  | 0
1.2 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 80 |  | 0
1.3 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 30 |  | 0
1.4 |  | UTP cat. 6a | m | 500 |  | 0
1.5 |  | trubka Ø25, střední mechanická odolnost | m | 90 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál
2.1 |  | zásuvka jednonásobná | ks | 15 |  | 0
2.2 |  | zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 | ks | 2 |  | 0
2.3 |  | zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 | ks | 12 |  | 0
2.4 |  | zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná | ks | 1 |  | 0
2.5 |  | spínač č. 1/0 | ks | 1 |  | 0
2.6 |  | přístrojový rámeček jednonásobný | ks | 7 |  | 0
2.7 |  | přístrojový rámeček trojnásobný | ks | 4 |  | 0
2.8 |  | přístrojový rámeček čtyřnásobný | ks | 3 |  | 0
2.9 |  | přístrojová krabice | ks | 31 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla
3.1 | 3.13 A5 | Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 7 |  | 0
3.5 |  | recyklační poplatek za velká svítidla | ks | 7 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Rozváděče
4.1 |  | Rozvaděč R32 (úprava rozvaděče)
4.1.1 |  | jistič B16A/1 | ks | 3 |  | 0
4.1.2 |  | jistič B10A/1 | ks | 1 |  | 0
4.1.3 |  | proudový chránič 63A/4/0,03 | ks | 1 |  | 0
4.1.4 |  | řadová svorka | ks | 4 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál
5.1 |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
5.2 |  | Doprava na stavbu
5.3 |  | Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace
5.4 |  | Úprava stávajících rozvaděčů
5.5 |  | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.
5.6 |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže
5.7 |  | Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace
5.8 |  | Průrazy všeobecně
5.9 |  | Montáž svítidel
5.10 |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál
5.11 |  | Protipožární utěsnění prostupů
5.12 |  | Komplexní odskoušení technologie
5.13 |  | Zaškolení obsluhy
5.14 |  | Projekt skutečného provedení
5.15 |  | Kolaudační podklady
5.16 |  | Značící štítky technologie
5.17 |  | Revize elektroinstalace
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## EL_3.NP_3.34
Investor: |  | SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava |  | Projektant: | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
Projekt |  | Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě 3. nadzemní podlaží - 3.34 UNI SPACE ROOM |  |  | autor: B.Sobotka datum: 04/2020
Profese: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
REKAPITULACE
1 |  | Kabely a trubky |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla |  |  |  | 0
4 |  | Rozváděče |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Kabely a trubky
1.1 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 30 |  | 0
1.2 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 150 |  | 0
1.3 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 65 |  | 0
1.4 |  | CYKY-J 7x1,5 | m | 30 |  | 0
1.5 |  | UTP cat. 6a | m | 300 |  | 0
1.6 |  | trubka Ø25, střední mechanická odolnost | m | 100 |  | 0
1.7 |  | trubka Ø50, střední mechanická odolnost | m | 50 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Instalační materiál
2.1 |  | zásuvka jednonásobná | ks | 7 |  | 0
2.2 |  | zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 | ks | 4 |  | 0
2.3 |  | zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 | ks | 5 |  | 0
2.4 |  | spínač č. 1/0 | ks | 1 |  | 0
2.5 |  | spínač č. 1/0+1/0 | ks | 2 |  | 0
2.6 |  | ovladač žaluziový | ks | 1 |  | 0
2.7 |  | záslepka přístrojové pozice | ks | 2 |  | 0
2.8 |  | přístrojový rámeček jednonásobný | ks | 4 |  | 0
2.9 |  | přístrojový rámeček dvojnásobný | ks | 2 |  | 0
2.10 |  | přístrojový rámeček trojnásobný | ks | 2 |  | 0
2.11 |  | přístrojový rámeček čtyřnásobný | ks | 2 |  | 0
2.12 |  | přístrojová krabice | ks | 22 |  | 0
2.13 |  | podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 4xZ230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a | kpl | 2 |  | 0
2.14 |  | podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 4xZ230V, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla
3.1 | 3.34 A1D | Závěsné LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky v černé barvě. Rozměry 2000 x 21 x 64 mm, zaoblené rohy, stmívatelné DALI, případně tlačítkem. Přívodní kabel v bílé barvě. Dva samostatné okruhy světelné okruhy. Střední s LED modulem 1x40W (46 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barem Ra80, mikroprizma. Vedlejší spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. Přímé vyzařování. 220-240 V. | ks | 6 |  | 0
3.2 | 3.34 A4D | Přisazené reflektorové svítidlo, váleček ? 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 63°, 2910lm | ks | 12 |  | 0
3.3 |  | recyklační poplatek za velká svítidla | ks | 6 |  | 0
3.4 |  | recyklační poplatek za malá svítidla | ks | 12 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | Rozváděče
4.1 |  | Rozvaděč R31 (úprava rozvaděče)
4.1.1 |  | jistič B16A/1 | ks | 5 |  | 0
4.1.2 |  | jistič B10A/1 | ks | 2 |  | 0
4.1.3 |  | proudový chránič 63A/4/0,03 | ks | 1 |  | 0
4.1.4 |  | řadová svorka | ks | 7 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | Práce a ostatní materiál
5.1 |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
5.2 |  | Doprava na stavbu
5.3 |  | Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace
5.4 |  | Úprava stávajících rozvaděčů
5.5 |  | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.
5.6 |  | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže
5.7 |  | Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace
5.8 |  | Průrazy všeobecně
5.9 |  | Montáž svítidel
5.12 |  | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál
5.13 |  | Protipožární utěsnění prostupů
5.14 |  | Komplexní odskoušení technologie
5.15 |  | Zaškolení obsluhy
5.16 |  | Projekt skutečného provedení
5.17 |  | Kolaudační podklady
5.18 |  | Značící štítky technologie
5.19 |  | Revize elektroinstalace
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0