## List1
NAZEV | OBJEKTU : | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - 1. ETAPA: WC ZÁZEMÍ 1.PP - 3.NP |  |  | REG | .C.STAVBY | : SLSOC-UT
NAZEV | STAVBY : | Revitalizace objektu a úprava dvora |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
Bezručovo náměstí 13, Opava
| ZADAVATEL / IČ: | Slezská univerzita v Opavě, IČ: 478 13 059
DODAVATEL / IČ:
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA | DODAVKA CENA | JEDNOTK. HMOT. v T | CELKEM HMOT. v T
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNI VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
1 | 731 A01 731119413 | VYPUSTENI+NAPUST.SYSTEMU+ODVZDUŠNĚNÍ. | HR | 14 |  | 0
2 | 731 A01 731731105 | DEMONT.POTRUBI OCEL DN15-32+ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DLE INVESTORA | M | 200 |  | 0 |  | 0.00125 | 0.25
3 | 731 A01 731731108 | DEMONT.TELES CLANK. OCEL/LT+ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DLE INVESTORA | KUS | 30 |  | 0 |  | 0.025 | 0.75
4 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 1 |  | 0
| LNY OBOR 731 | KOTELNY CELKEM | [6 empty] | 1
| OBOR 733 | ROZVOD POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
5 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d 15 PAJENE | M | 185 |  | 0 |  | 0.001 | 0.175
6 | 731 A03 733111305 | POTR Cu d 22 PAJENE | M | 45 |  | 0 |  | 0.001 | 0.045
7 | 731 A03 733111306 | DOPOJ NA STAV.SYSTEM VYTÁPĚNÍ v 1.PP-3.NP | PAR | 5 |  | 0 |  | 0.005 | 0.025
8 | 731 A03 733111310 | STAV. VYPOMOC PRI UT-DRAZKY | M | 110 |  | 0 |  | 0.01 | 1.1
9 | 731 A03 733111311 | STAV.VYPOMOC PRI UT-OTVORY/stěnou ,stropy/ do 25cm2 | KUS | 60 |  | 0 |  | 0.004 | 0.24
10 | 731 A03 733111512 | IZOLACE POTRUBNI TL.20mm/Cu15-22 | M | 65 |  | 0 |  | 0.001 | 0.065
11 | 731 A03 733111513 | IZOLACE POTRUBNI TL. 5mm/Cu15 | M | 165 |  | 0 |  | 0.001 | 0.155
12 | 731 A03 733123127 | PRIPOJKY POTR d15 PRO TELESA | PAR | 31 |  | 0 |  | 0.0005 | 0.015
13 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 230 |  | 0
14 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -16m | T | 1.82 |  | 0
| LNY OBOR 733 | ROZVOD POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM | [6 empty] | 1.82
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
15 | 731 A04 734149112 | MONT+DOD SROUBENI REGULACNI 1/2 | KUS | 31 |  | 0 |  | 0.001 | 0.03
16 | 731 A04 734149113 | MONT+DOD VENTILU REGULACNI 1/2 | KUS | 10 |  | 0 |  | 0.001 | 0.03
17 | 731 A04 734149116 | TERMOHLAVICE | KUS | 31 |  | 0 |  | 0.0001 | 0.003
18 | 731 A04 734181142 | UK DN20 REGULACNI s VK | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.0001 | 0
19 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -16M | T | 0.06 |  | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM | [6 empty] | 0.063
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA
20 | 731 C05 735410912 | MONTAZ PANELOVEHO TELESA | KUS | 31 |  | 0
21 | 731 C05 CENA01 | PANEL OCELOVÝ DESKOVÝ KLASIK 22/600/ 500 | KUS | 21 |  | 0 |  | 0.01 | 0.21
22 | 731 C05 CENA02 | PANEL OCELOVÝ DESKOVÝ KLASIK 22/600/ 800 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.01 | 0.01
23 | 731 C05 CENA03 | PANEL OCELOVÝ DESKOVÝ KLASIK 11/600/ 400 | KUS | 9 |  | 0 |  | 0.01 | 0.08
24 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY | HR | 24 |  | 0 |  | 0.001 | 0.024
25 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY | HR | 24 |  | 0
26 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-16M | T | 0.32 |  | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM | [6 empty] | 0.324
CENIK | 731 800-731 USTRE | ÚSTŘEDNI VYTAPENI CELKEM
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | KČ BEZ DPH